## REQUISITOS TECNICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1.1 Características | El equipo debe detectar corriente alterna | OBLIGATORIO
| Debe indicar los voltajes de trabajo del equipo detector, en las distintas etapas o funciones de trabajo (por ejemplo: alto, medio bajo) | OBLIGATORIO
| Debe funcionar detectando distintos voltajes a distancia de la fuente de emisión eléctrica | OBLIGATORIO
| Debe ser capaz de medir frecuencias entre 40 y 65 Hz como mínimo | OBLIGATORIO
| Su diseño debe permitir su uso y operación con guantes estructurales de Bomberos | OBLIGATORIO
| Debe contar con correa de sujeción para la muñeca | OBLIGATORIO
| Debe contar con alarma audible y visual | OBLIGATORIO
| Debe contar con ajuste de sensibilidad | OBLIGATORIO
| Debe contar con tecnología Intrínsecamente segura (intrinsic safety), certificado por el fabricante (certificado válido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas). | OBLIGATORIO
| Debe indicar el IP del equipo, como mínimo debe soportar salpicadura de agua | OBLIGATORIO
| Debe indicar que tipo de pilas utiliza el equipos, recargables o desechables | OBLIGATORIO
| Si el equipo es recargable, debe contar con cargador para 220 volts y conexión para 12 volts. | OBLIGATORIO
| Debe contar con sistema (maleta, bolsa, caja, etc.) de transporte y protección | OBLIGATORIO
1.2 Logo Institucional | Todas las unidades del bien adjudicado, deben contar con logo Institucional, el oferente debe indicar el lugar donde colocará y el tamaño del logo. | OBLIGATORIO
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/licitciones/logobomberos.jpg
1.3 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o bolsos de tal manera que no se destruyan o dañen los bienes adquiridos
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. | OBLIGATORIO
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1.1 El oferente debe contar con servicio técnico para los requerimiento que pueda tener el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica que, detalle que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes licitados. |  | OBLIGATORIO
1.2 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la Junta Nacional efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
1.3 El oferente debe indicar la garantía del equipo y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  | OBLIGATORIO
1.4 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el 5.3 de estos requerimientos. |  | OBLIGATORIO
OTROS REQUISITOS |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada equipo en caso de ser adjudicado. Además este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede al servicio técnico (dirección, correo electrónico, teléfono, etc.), igualmente debe adjuntar en el mismo manual como se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. |  | OBLIGATORIO
1.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico (CD o pendrive). |  | OBLIGATORIO
1.3 Debe acompañar certificaciones según corresponda, los documentos deben ser en original y vigente, no se aceptaran fotocopias o escáner |  | OBLIGATORIO
1.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  | OBLIGATORIO
1.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  | OBLIGATORIO
1.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem, según lo señalado en estas bases técnicas, dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta |  | OBLIGATORIO

## Requisitos Administrativos
Otros Requisitos Administrativos | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## Datos Tecnicos
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 14/2016 PARA CONTRATO
MARCO DE EQUIPOS DE DETECCION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Equipo detector de electricidad para Bomberos
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Distancias de medición | Distancia de medición a una caja de enchufe de 220 volts en función de sensibilidad focalizada, certificado por el fabricante (certificado valido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas)
Distancia de medición a una caja de enchufe de 220 volts en función de baja sensibilidad, certificado por el fabricante (certificado valido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas)
Distancia de medición a una caja de enchufe de 220 volts en función de alta sensibilidad, certificado por el fabricante (certificado valido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas)
Tiempo de respuesta desde el inicio | Entre 2 y 10 segundos
Entre 11 y 15 segundos
De 16 segundos y más
Duración Baterías | Duración baterías en horas y minutos continuos de funcionamiento
Peso | Peso del equipo sin bolso o maleta de transporte, equipos pesado en dependencia del departamento técnico JNCB