## REQUISITOS TECNICOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de cumplimiento | Pagina
3.1 Construcción | El oferente debe indicar el material de construcción de la bomba, los materiales deben ser anticorrosión o tratamiento anticorrosión | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe contar con bastidor y asas para su transporte | OBLIGATORIO
| Debe contar unión storz de 3 “ DIN B para la entrada | OBLIGATORIO
| Debe contar unión storz de 3 “ DIN B para la salida | OBLIGATORIO
| Debe contar con motor de 4 tiempos | OBLIGATORIO
| Debe indicar marca del motor | OBLIGATORIO
| Debe indicar modelo del motor | OBLIGATORIO
| Debe indicar potencia del motor en HP | OBLIGATORIO
| Debe indicar capacidad del estanque de combustible del motor en litros | OBLIGATORIO
| Debe indicar capacidad del estanque de aceite del motor en litros | OBLIGATORIO
| Debe indicar tiempo efectivo de trabajo del motor a plena capacidad de combustible de forma continua, expresado en horas y minutos con certificación del fabricante (certificado válido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas) | OBLIGATORIO
| Debe contar con sistema de inhibición de partida del motor por bajo nivel de aceite | OBLIGATORIO
3.2 Caudal | El equipo debe entregar un caudal mínimo de 1000 (mil) LPM (litros por minuto) a dos bares como mínimo* | OBLIGATORIO
3.3 Accesorios | Debe contar con los siguientes accesorios: | OBLIGATORIO
2 chorizos aspiración de 2 metros de largo con unión storz de 3” DIN B
1 filtro con válvula de pie
1 flotador con cadena de conexión, cuerda o sistema de sujeción que permita la flotación
3.4 Peso | La motobomba no debe pesar más de 35 kilogramos | OBLIGATORIO
3.5 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todos las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño aproximado 3.0 X 3,5 centímetros con una técnica que impida ser removido | OBLIGATORIO
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos2011/licitaciones/logobomberos.jpg
3.6 Tolerancia | · Tolerancia de un 10% bajo el mínimo solicitado, es sólo para el caudal, no hay tolerancia para un caudal máximo.
3.7 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ Caja o contenedor individual
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de cumplimiento | Pagina
4.1 El fabricante del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
4.2 El Servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso. |  | OBLIGATORIO
4.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la Junta Nacional efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  | OBLIGATORIO
4.6 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste; debe contar con un técnico. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el punto 4.4 de estos requerimientos. |  | OBLIGATORIO
4.7 El fabricante o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante. |  | OBLIGATORIO
OTROS REQUISITOS |  |  | Cumple | Forma de cumplimiento | Pagina
5.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos. |  | OBLIGATORIO
5.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, CD o pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
5.3 Debe acompañar certificaciones según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptaran fotocopias o escáner. |  | OBLIGATORIO
5.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  | OBLIGATORIO
5.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  | OBLIGATORIO
5.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno. |  | OBLIGATORIO

## Requisitos Administrativos
Otros Requisitos Administrativos | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## Datos Tecnicos
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 04/2017 PARA CONTRATO MARCO
DE MOTOBOMBAS PORTATILES PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Motobomba Portátil para Bomberos
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | Dato | Pagina
Peso | Peso de la motobomba sin accesorios, pesada en dependencias del departamento técnico, con combustible y aceite a máxima capacidad
Caudal | Caudal máximo que mueva la motobomba, con certificado del fabricante (certificado válido y vigente de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas)
Autonomía | Autonomía de estanque de combustible en condiciones de trabajo en su máxima capacidad. Dato debe ser acreditado por certificado de fabricante
Logo Institucional | Logo grabado
Logo serigrafiado o estampado
Logo en autoadhesivo
Reflectantes | Cuenta con inclusiones reflectantes o fotoluminioscente
Llave de unión | Cuenta con 2 (dos) llaves de unión ABC
Tapas | Las entradas y salidas storz de la motobomba con tapas