## Hoja1
ITEMIZADO ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA
Item | Descripción | un. | Cant. | P.U. | P.Total
1 | OBRA PRELIMINARES
1.1 | TRABAJOS PREVIOS
1.1.2 | Limpieza y emparejamiento | gl.
1.1.3 | Construcciones provisorias. | gl.
1.1.4 | Cierros provisorios | gl.
1.1.6 | Extracción de escombros | m3
1.1.7 | Trazado y niveles
1.1.7 | Replanteo, Niveles y Pasadas | ml
1.1.8 | Acceso, salida y vías de circulación | m2
1.1.9 | Letreros obras 3*6 m. | un.
1.1.10 | Aseo de Obra | gl.
2 | OBRA GRUESA
2.1 | Movimiento de Tierra
2.1.1 | Escarpes: | m2
2.1.2 | Excavaciones para fundaciones | m3
2.1.3 | Rellenos
2.1.3.1 | Rellenos estructurales
| a. Cama de Ripio: | m3
| b. Aislación bajo radier: | m2
2.1.3.2 | Rellenos estabilizados: | m3
2.1.3.3 | Rellenos Terreno natural compactado | m3
2.1.4 | Polietileno | m2
2.2 | Elementos Estructurales
2.2.1 | Elementos en Acero | Kg.
2.2.2 | Elemento de Hormigón
2.2.2.1 | Emplantillados de Hormigón H- 5 | m3
2.2.2.2. | Hormigón de Fundaciones H – 20 | m3
2.2.2.3. | Muros, Pilares, Cadenas y vigas de hormigón, Vigas de Fundación y Sobrecimientos H – 25 | m3
2.2.2.4. | Rampa y Escala H-20 | m3
2.2.2.5. | Enfierradura | Kg.
2.3. | Moldajes para Elementos de Hormigón | m2
2.4 | Sobrelosas | m2
2.5. | Radieres
2.5.1. | Radieres Interiores | m2
2.6. | Albañilerías | m2
2.7 | Cubierta
2.7.1. | Losa | m3
2.7.1.1 | Impermeabilización Losa | m2
2.7.2.1 | Aislación térmica losa | m2
2.7.3 | Hojalatería
2.7.3.1 | Forros | ml
2.7.3.2 | Canales. | ml
2.7.3.3 | Bajadas | un.
2.7.3.4 | Gárgolas | un.
2.7.3.5 | Receptáculos de aguas lluvias | un
2.8. | Protecciones Climáticas y Ambientales
2.8.1 | Aislación bajo Radier y Fundaciones | m2
2.8.1.1 | Aislación Muros | m2
2.8.1.2 | Aislación Cubierta | m2
2.8.1.3 | Aislación Rasgos y ventanas | m2
2.8.1.4 | Aislación Acústica sobre cielo falso | m2
2.8.1.8 | Otras recomendaciones acústicas | gl.
2.9. | Impermeabilizaciónes y drenajes de agua lluvia
2.9.1. | Muros perimetrales y sobrecimientos. | m2
2.9.2 | Drenaje patio | m2
2.9.3. | Rejilla Colectora de Aguas lluvias. (ml) | ml
3. | TERMINACIONES
3.1. | Tabiquerías divisorias interiores
3.1.1 | Tabiquería de Aluminio Servicios Higiénicos | m2
3.1.2 | Tabiques de Ladrillo Hueco TABICOL 24x17,5x7,1 | m2
3.2 | Revestimientos
3.2.1 | Estuco | m2
3.2.2 | Enlucido a yeso | m2
3.2.3 | Piedra Pizarra 20 x 60 cm en pisos y muros (m2) | m2
3.2.4 | Cerámica | m2
3.2.5 | Cenefas de Cerámica | ml
3.3. | Cielos
3.3.1 | Cielos de volcanita | m2
3.3.2 | Enlucidos de yeso | m2
3.4 | Pavimentos interiores
3.4.1 | Porcelanato tono gres porcelanico tono gris de MK formato 40x40 | m2
3.4.2 | Pavimento Vinílico | m2
3.4.3 | Limpia pies 3M. | un.
3.4.4 | Cubrejuntas | ml.
3.5. | Pavimentos exteriores:
3.5.1. | Radier Hormigón:
3.5.2. | Radier afinado terminación espejo: | m2
3.6. | Guardapolvos | ml
3.7 | Puertas y marcos de aluminio | un.
3.8 | Portones de acceso patio cubierto | un. | (Un)
3.9 | Puertas y Ventanas de PVC
3.9.1. | Puertas de PVC | un.
3.9.2. | Ventanas de PVC | m2
3.9.3. | Vidrios | m2
3.10 | Quincallería | un.
3.10.1 | Scanavini Manilla tipo L modelo 960 RR acero inoxidable satinado | un.
3.10.2 | Topes de puerta | un.
3.10.2 | Brazos Hidráulicos | un.
3.10.3 | Bisagras de puertas | un.
3.11 | Carpinterías de acero
3.11.1 | Barandas de protección | ml.
3.11.2 | Rejillas metálicas Evacuación de Aguas Lluvias | un.
3.11.3. | Celosía Móvil | un.
3.12 | Obras Exteriores
3.12.6 | Jardines
3.13. | Pinturas
3.13.1. | Esmalte al agua | m2
3.13.2. | Barnices | m2
3.13.3. | Anticorrosivo | m2
3.13.4. | Esmalte sintético | m2
3.13.5. | Pintura Intumescente Flame Control L04 280 T de S.W. y Caucho Clorado | m2
3.14 | Artefactos Sanitarios
3.14.1 | Baños camarines
3.14.1.1 | WC | un.
3.14.1.2 | Lavamano | un.
3.14.1.3 | Grifería temporizada
3.14.1.4 | Urinario | un.
3.14.1.4.1 | Griferia
3.14.1.5 | Receptáculo hecho en obra | un.
3.14.1.5.1 | Mezclador empotrado de ducha
3.14.1.5.2 | Griferia
3.14.1.6 | Lavandería
3.14.1.7 | Lavadero | un.
3.14.1.7.1 | Griferia
3.14.1.8 | Cafetería
3.14.1.9 | Lavafondo doble | un.
3.14.1.9.1 | Griferia
3.14.1.10 | Encimera eléctrica | un.
3.14.1.11 | Horno eléctrico | un.
3.14.1.12 | Campana | un.
3.15 | Complementos para baño.
3.15.1 | Barra de apoyo para baño discapacitados. | un.
3.15.2 | Portarrollos | un.
3.15.3 | Perchas. | un.
3.15.4 | Jaboneras | un.
3.15.5 | Espejos | un.
3.15.6. | Portatoallas. | un.
3.16. | Mobiliario incorporado
3.16.1 | Closet | un
3.16.2 | Pizarra Acrílica | (Un)
3.16.4 | Mueble de Cocina y Material Menor | (ml)
4. | Instalaciones
4.1 | Instalación eléctrica
4.1.1 | Alimenador
4.1.1.1 | Alimentador TDAFyCo-"T" NyE | ML
4.1.2 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
4.1.2.1 | TDAFyCo-"T" NyE | UN
4.1.3 | DISTRIBUCIÓN CIRCUITOS
4.1.3.1 | Centros de iluminación | UN
4.1.3.2 | Centros de enchufe alumbrado | UN
4.1.3.3 | Centros de enchufe computación | UN
4.1.3.4 | Centros de enchufe fuerza | UN
4.1.3.5 | Centros de enchufe calefacción | UN
4.1.3.6 | Centros de climatización | UN
4.1.3.7 | Centros de red inerte | UN
4.1.4 | LAMPISTERIA
4.1.4.1 | PANEL LED CUADRADO 36W MARCA INSPUR O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.2 | PANEL LED REDONDO 18W MARCA INSPUR O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.3 | PROYECTOS DE ÁREA ASIMÉTRICO DE 150W COD. ELX040110150 MHL03-A MARCA CLAS O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.4 | EQUIPO T-5 FLUORESCENTE HERMETICO IP-65 2X28W SOBREPUESTO COD. VI016500000 CL5228A MARCA CLAS O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.5 | PLAFÓN CIRCULAR SOBREPUESTO LED 15W. COLOR NEGRO IP44 COD. 0116910080 MARCA VITEL O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.6 | APLIQUE DE EXTERIOR EMPOTRABLE MODELO MINI URBAN 65 DE LA MARCA LAMP, CON UN GRADO DE PROTECCION IP65. INCORPORA UN LEDS DE 4W DE POTENCIA EN COLOR BLANCO FRÍO. | UN
4.1.4.7 | PANEL LED CUADRADO EMBUTIDO 19W IP54 MARCA LAMP MOD. DOMO SQUARE COD.86.40.93.0 + 90.06.17.0 O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.8 | PROYECTOR LED 30W, MODELO "MEDIUM" IP65 MARCA VITEL MOD. SPIRIT COD.0114965015 O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.9 | CAMPANA LED 100W MARCA VITEL MOD. LUGA O SIMILAR TÉCNICO | UN
4.1.4.10 | SENSOR DE MOVIMIENTO | UN
4.1.5 | APARATOS
4.1.5.1 | INTERRUPTOR 9/1 | UN
4.1.5.2 | INTERRUPTOR 9/15 | UN
4.1.5.3 | INTERRUPTOR 9/24 | UN
4.1.5.4 | INTERRUPTOR 9/24+9/12 | UN
4.1.5.5 | INTERRUPTOR 9/24 DOBLE | UN
4.1.5.6 | ENCHUFE DE NORMAL SIMPLE | UN
4.1.5.7 | ENCHUFE DE NORMAL DOBLE | UN
4.1.5.8 | ENCHUFE DE NORMAL DOBLE | UN
4.1.5.9 | ENCHUFE DE FUERZA SIMPLE | UN
4.1.5.10 | ENCHUFE DE FUERZA DOBLE | UN
4.1.5.11 | ENCHUFE DE COMPUTACIÓN DOBLE | UN
4.1.5.12 | ENCHUFE DE CALEFACCIÓN SIMPLE | UN
4.1.5.13 | ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTA 2PT 16A/220 IP44 | UN
4.1.5.14 | PUNTO DE ENCHUFE EN CIELO ENCHUFE DE COMPUTACIÓN SIMPLE | UN
4.1.5.15 | CAJAS DE PISO DE 2X3 MÓDULOS REF. 650349.(LEGRAND) ACCESORIO ASOCIADO CAJA DE SUELO | UN
4.1.5.16 | BANDEJA PORTACONDUCTORES DLP 105X50MM. | UN
4.1.6 | ADMINISTRATIVOS
4.1.6.1 | PLANOS AS BUILT | UN
4.1.6.2 | PRUEBAS Y RECEPCIÓN | UN
4.1.6.3 | INSCRIPCIÓN SEC | UN
4.1.7 | CORRIENTES DEBILES
4.1.7.1 | ACOMETIDA | GL
4.1.7.2 | DUCTOS ENLAUCHADOS DE INTRUSION | UN
4.1.7.3 | DUCTOS ENLAUCHADOS DE INCENDIO | UN
4.1.7.4 | DUCTOS ENLAUCHADOS DE VOZ Y DATOS | UN
4.1.7.5 | DUCTOS ENLAUCHADOS DE CCTV | UN
4.1.8 | EQUIPAMIENTO
4.1.8.1 | DETECTOR DE TEMPERATURA DE INDICE DE AUMENTO DIRECCIONABLE UL, RED DE INCENDIO H: VARÍA SEGÚN CIELO | UN
4.1.8.2 | DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE UL RED DE INCENDIO H: VARÍA SEGÚN CIELO | UN
4.1.8.3 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONABLE UL RED DE INCENDIO H: VARÍA SEGÚN CIELO | UN
4.1.8.4 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA MULTICANDELA RED DE INCENDIO. H: 2.20 MTS | UN
4.1.8.5 | PULSADOR DE INCENDIO DIRECCIONABLE UL RED DE INCENDIO H: 1.20 MTS | UN
4.1.8.6 | CENTRAL DE INCENDIO 64 DISPOSITIVOS | UN
4.1.8.7 | TABLERO DE CONTROL DE SIRENAS TS1 | UN
4.1.8.8 | SENSOR DE MOVIMIENTO, ALTURA DEPENDIENDO DEL SENSOR | UN
4.1.8.9 | SENSOR MÁGNETICO | UN
4.1.8.10 | CENTRAL DE INTRUSIÓN MÍNIMO 8 ZONAS, EXPANDIBLE PARA CUATRO TECLADOS MÍNIMO | UN
4.1.8.11 | TECLADO DE INTRUSIÓN | UN
4.1.8.12 | SIRENA | UN
4.1.8.13 | TIMBRE CON TRANSFORMADOR | UN
4.1.8.14 | PULSADOR NA 10A REF: AM5005 PLACA REF: AM503M1TI SOPORTE REF: 503SB BTICINO | UN
4.1.8.15 | TOMA RJ45 REF: A5979C6 PLACA REF: AM503M1TI SOPORTE REF: 503SB MARCA: BTICINO SERIE MATIX | UN
4.1.8.16 | CÁMARA TIPO DOMO POE DIA/NOCHE LENTE 2.8-12MM ANTIB. IR LEDS IP66 MARCA: LEVEL ONE MODELO:FCS-3101 | UN
4.1.8.17 | CÁMARA TIPO BALA POE DIA/NOCHE LENTE 2.8-12MM ANTIB. IR LEDS IP66 MARCA: LEVEL ONE MODELO:FCS-5051 | UN
4.1.8.18 | UPS APC 700VA PC 3GHZ 4 NÚC. 8GB RAM, 1TB HD, T. G. 4GB CON HDMI | UN
4.1.8.19 | PANTALLA LCD FULL HD CON ENTRADA HDMI Y VGA DE 24" MARCA: SAMSUNG | UN
4.1.8.20 | ARMARIO DE SUELO CON ORIFICIOS DE (600 Ó 800X800PROF.) MMX23U CON 2 VENTILADORES CON UPS DE 2200VA | UN
4.1.8.21 | CONECTOR VGA HD15 LÍNEA AXOLUTE MARCA: BTICINO MODELO: HD4282(COLOR BEIGE) | UN
4.1.8.22 | CONECTOR HDMI LÍNEA AXOLUTE MARCA: BTICINO MODELO: HD4284(COLOR BEIGE) CAJA+SOPORTE+PLACA MODELO:503L Ó 503M+H4703+HA4803NX | UN
4.1.8.23 | CAJA ESTANCA (TAPA CON TORNILL.) EMB. IP55 80X80X45MM PRENSA ESTOPA PG 9 (CABLE UTP PARA EXTERIOR) | UN
4.2 | Agua potable
4.2.1 | Agua potable fria
4.2.1.1 | HDPE125 | ml.
4.2.1.2 | HDPE75 | ml.
4.2.1.3 | HDPE32 | ml.
4.2.1.4 | PP16 | ml.
4.2.1.5 | PP20 | ml.
4.2.1.6 | PP25 | ml.
4.2.1.7 | PP32 | ml.
4.2.1.8 | PP40 | ml.
4.2.1.9 | PP50 | ml.
4.2.1.10 | PP63 | ml.
4.2.1.11 | PP75 | ml.
4.2.1.12 | Llp16 | un.
4.2.1.13 | Llp20 | un.
4.2.1.14 | Llp25 | un.
4.2.1.15 | Llp32 | un.
4.2.1.16 | Llp40 | un.
4.2.1.17 | Llp50 | un.
4.2.1.18 | Llp63 | un.
4.2.1.19 | Llp75 | un.
4.2.1.20 | Llave de jardin | un.
4.2.2 | Agua potable caliente
4.2.2.1 | PP - RCT 16 | ml.
4.2.2.2 | PP - RCT 20 | ml.
4.2.2.3 | PP - RCT 25 | ml.
4.2.2.4 | PP - RCT 32 | ml.
4.2.2.5 | PP - RCT 110 | ml.
4.2.2.6 | Llp16 | un.
4.2.2.7 | Llp20 | un.
4.2.2.8 | Llp25 | un.
4.2.2.9 | Llp100 | un.
4.2.3 | Red húmeda
4.2.3.1 | Gabinete | un.
4.2.3.2 | Carretes | un.
4.3 | Alcantarillado
4.3.1 | PVC 160 | ml.
4.3.2 | PVC 110 | ml.
4.3.3 | PVC 50 | ml.
4.3.4 | PVC 75 | ml.
4.3.5 | Minivent | uni
4.3.6 | Cámara Domiciliaria hasta 1m | un
4.3.7 | Cámara Domicliaria de 1m a 2m (Incluye escalines) | un
4.3.8 | Tapa Tipo Acera | un
4.3.9 | Tapa Tipo Caballeriza | un
4.3.10 | Tapa Tipo Calzada | un
4.3.11 | Tapa Tipo Hermetica | un
4.3.12 | Camara Cortadora de Jabon
4.4 | Clima
4.4.1 | Cañería L 3/8" | ml.
4.4.2 | Cañería G 5/8" | ml.
4.4.3 | Cañeria C 20 mm. | ml.
4.4.4 | Aire aconcionado 24.000 BTU | un.
4.4.5 | Ventilador de extracción | un.
4.4.6 | Rejilla de extracción 25*15 | un.
4.4.7 | Rejilla de extracción 25*10 | un.
4.4.8 | Rejilla de extracción 15*15 | un.
4.4.9 | Rejilla de extracción 20*10 | un.
4.4.10 | Rejilla de extracción 20*15 | un.
4.4.11 | Rejilla de extracción 35*15 | un.
4.4.12 | Difusor de inyección 25*25 | un.
4.4.13 | Recuperador de calor 0.1 | un.
4.4.14 | Recuperador de calor 0.2 | un.
4.4.15 | Difusor de inyección 20*20 | un.
4.4.16 | Calefactores oficinas | un.
4.4.17 | Rejilla de inyección 35*15 | un.
4.4.18 | Ductos 25*25 | ml.
4.4.19 | Ductos 20*20 | ml.
4.4.20 | Ductos 15*15 | ml.
4.4.21 | Ductos 10*10 | ml.
4.4.22 | Ductos 35*30 | ml.
4.4.23 | Ductos 30*30 | ml.
4.4.24 | Ventilador de extracción | un.
4.4.25 | Rejilla toma de aire exterior | un.
4.4.26 | Sala de caldera
4.4.27 | Sistema calderas | gl.
4.4.28 | Bomba calefacción | un.
4.4.29 | Bomba caldera | un.
4.4.30 | Bomba agua caliente | un.
4.4.31 | Acumulador agua caliente | un.
4.4.32 | Acumulador inercial | un.
4.4.33 | Valvula mezcladora | un.
4.4.34 | Estanque de expansión de calefacción | un.
4.4.35 | Estanque de expansión sanitario | un.
4.4.36 | Conexiones sanitarias | gl.
4.4.37 | Conexiones eléctricas | gl.
|  |  | C.D. |  | 0
G.G.
UT
|  |  | NETO |  | 0
|  |  | IVA | 19% | 0
|  |  | TOTAL |  | 0