## REQUSITOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS COMPRESORES A COMBUSTIÓN INTERNA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
3.1 Fabricante o armador | El oferente debe representar a un fabricante o armador de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas | OBLIGATORIO
3.2 Caudal | Rango mínimo 260 litros/minutos (charging rates) | OBLIGATORIO
3.3 Presión de aspiración | Atmosférica. | OBLIGATORIO
3.4 Peso | Se debe indicar el peso del compresor. | OBLIGATORIO
3.5 Grado de aire | El compresor debe entregar aire grado “E” según la CGA o su equivalente internacional. | OBLIGATORIO
Se debe acompañar el certificado que acredite el grado del aire.
3.6 Presión nominal | El compresor debe entregar 413.69 bares o 6.000 PSI. | OBLIGATORIO
3.7 Presiones de trabajo solicitadas | El compresor debe tener capacidad para cargar y diferenciar las siguientes presiones: | OBLIGATORIO
§ 152.78 bares, 2.216 PSI
§ 310.23 bares, 4.500 PSI
§ 379.21 bares, 5.500 PSI
3.8 Nivel sonoro | Se debe indicar el nivel de presión sonora del compresor, medido a un metro en espacio cerrado. | OBLIGATORIO
3.9 RPM compresor | Se debe informar las RPM a que funciona el compresor. | OBLIGATORIO
3.10 Etapas | El compresor debe ser de 4 etapas. | OBLIGATORIO
3.11 Inclinación | El compresor debe funcionar con una inclinación de hasta 10°. | OBLIGATORIO
3.12 Lubricación | El compresor debe contar con sistema de lubricación, se debe indicar claramente el sistema que utiliza. | OBLIGATORIO
El compresor debe contar con indicador de bajo nivel de aceite.
El compresor debe contar con sistema de inhibición o detención de partida por bajo nivel o presión de aceite.
3.13 Motorización | El compresor debe contar con motor de cuatro tiempos. | OBLIGATORIO
Se debe informar la potencia del motor en Kw.
Se debe informar las RPM del motor.
El motor debe contar con sistema que indique el nivel de combustible.
El motor del compresor debe contar con servicio técnico en Chile, debe acompañar carta compromiso para el servicio técnico.
3.14 Enfriadores | Los enfriadores del compresor deben ser de acero inoxidable. | OBLIGATORIO
3.15 Aisladores | El compresor debe contar con aisladores de vibración. | OBLIGATORIO
3.16 Horómetro | El compresor debe contar con horómetro. | OBLIGATORIO
3.17 Purificadores | El compresor debe contar con sistema de purificación de aire. | OBLIGATORIO
3.18 Indicadores | El compresor debe contar con un indicador de monóxido de carbono a la salida del purificador de aire. | OBLIGATORIO
| El compresor debe contar con un indicador de saturación del filtro por humedad. | OBLIGATORIO
3.19 Rendimiento | Se debe informar la curva de rendimiento del compresor desde 0 a 6000 PSI. | OBLIGATORIO
3.20 Seguridad | Se debe informar claramente sobre los sistemas de seguridad con que cuenta el compresor. | OBLIGATORIO
3.21 Manómetros | Los manómetros del compresor deben venir en PSI y Bares. | OBLIGATORIO
3.22 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
3.23 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o contenedores de tal manera que no se dañen los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS COMPRESORES ELECTRICOS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
4.1 Fabricante o armador | El oferente debe representar a un fabricante o armador de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas | OBLIGATORIO
4.2 Caudal | Rango mínimo 260 litros/minutos (charging rates) | OBLIGATORIO
4.3 Presión de aspiración | Atmosférica. | OBLIGATORIO
4.4 Peso | Se debe informar el peso del compresor. | OBLIGATORIO
4.5 Grado de aire | El compresor debe entregar aire grado “E” según la CGA o su equivalente internacional. | OBLIGATORIO
Se debe acompañar el certificado que acredite el grado del aire.
4.6 Presión nominal | El compresor debe entregar 413.69 bares o 6.000 PSI. | OBLIGATORIO
4.7 Presiones de trabajo solicitadas | El compresor debe tener capacidad para cargar y diferenciar las siguientes presiones: | OBLIGATORIO
§ 152.78 bares, 2.216 PSI
§ 310.23 bares, 4.500 PSI
§ 379.21 bares, 5.500 PSI
4.8 Nivel sonoro | Se debe indicar el nivel de presión sonora del equipo, medido a un metro en espacio cerrado | OBLIGATORIO
4.9 Etapas | El compresor debe ser de 4 etapas. | OBLIGATORIO
4.10 Inclinación | El compresor debe funcionar con una inclinación de hasta 10°. | OBLIGATORIO
4.11 Lubricación | El compresor debe contar con sistema de lubricación, se debe indicar claramente el sistema que utiliza. | OBLIGATORIO
El compresor debe contar con indicador de bajo nivel de aceite.
El compresor debe contar con sistema de inhibición o detención de partida por bajo nivel o presión de aceite.
4.12 Motorización | Se debe informar el amperaje de funcionamiento del motor. | OBLIGATORIO
Se debe informar la potencia del motor en Kw.
El sistema de motorización debe contar con un panel de control bajo norma NEMA 4 y con certificación de un laboratorio independiente de certificación:
El panel debe contar con botón o sistema de partida y detención, además botos o sistema de para de emergencia y sistemas de protección eléctrica.
La conexión o enchufe eléctrico debe ser trifásico, que garantice funcionalidad, seguridad y protección del equipos, indicar marca y modelo.
Se debe informar con qué sistema de enfriamiento cuenta el motor eléctrico.
4.13 Enfriadores | Los enfriadores del compresor deben ser de acero inoxidable. | OBLIGATORIO
4.14 Aisladores | El compresor debe contar con aisladores de vibración. | OBLIGATORIO
4.15 Horómetro | El compresor debe contar con horómetro. | OBLIGATORIO
4.16 Purificadores | El compresor debe contar con sistema de purificación de aire. | OBLIGATORIO
4.17 Indicadores | El compresor debe contar con un indicador de monóxido de carbono a la salida del purificador de aire. | OBLIGATORIO
| El compresor debe contar con un indicador de saturación del filtro por humedad. | OBLIGATORIO
4.18 Rendimiento | Se debe informar la curva de rendimiento del compresor desde 0 a 6000 PSI. | OBLIGATORIO
4.19 Seguridad | Se debe informar claramente sobre los sistemas de seguridad con que cuenta el compresor. | OBLIGATORIO
4.20 Manómetros | Los manómetros del compresor deben venir en PSI y Bares. | OBLIGATORIO
4.21 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Este Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
4.22 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o contenedores de tal manera que no se dañen o ensucien los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS SISTEMA DE CASCADA PARA ALMACENAMIENTO DE AIRE |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
1.1 Fabricante o armador | El oferente debe representar a un fabricante o armador de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas | OBLIGATORIO
1.2 Tipo de cilindro | Cilindros deben ser UN de configuración vertical con certificación de fábrica para su uso.
1.3 Capacidad | Cilindros deben ser con capacidad mínima nominal de 510 pies cúbicos, con certificado de fábrica. | OBLIGATORIO
1.4 Presión de carga | Los cilindros deben funcionar y cargar como mínimo 6000 PSI o 413.69 Bares, con certificado de fábrica. | OBLIGATORIO
1.5 Cilindros para sistema de cascada | Cada sistema de cascada debe contar con 4 cilindros. | OBLIGATORIO
1.6 Peso | Se debe informar claramente el peso de cada cilindro y el peso del conjunto completo del sistema de cascada con fittings y accesorios. | OBLIGATORIO
1.7 Características | Se debe informar las siguientes características del cilindro: | OBLIGATORIO
§ Presiones de prueba del cilindro (máxima, ruptura, etc.)
§ Tipo de acero utilizado en su fabricación
§ Los cilindros deben contar con tapa válvula
1.8 Fitting | El sistema de cascada debe contar con todo el fitting para su instalación, junto con los accesorios necesarios. | OBLIGATORIO
1.9 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
1.10 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o contenedores de tal manera que no se dañen los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS ESTACION DE LLENADO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
1.1 Fabricante o armador | El oferente debe representar a un fabricante o armador de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas | OBLIGATORIO
1.2 Construcción | La estación de llenado debe contar con consola de carga para dos cilindros simultáneos, válvula de control y manómetros para cada cilindro en carga. | OBLIGATORIO
La estación de llenado debe contar con sistema de regulación para la presión de carga de las capsulas de carga de los cilindros.
El sistema de carga para cada cilindro debe contar con una válvula de alivio para emergencias o accidentes.
La estación de llenado debe ser alimentada desde la cascada con los correspondientes fitting y debe contar con válvula y manómetros independientes
1.3 Certificaciones | Las capsulas de seguridad deben ser certificadas NFPA 1901, según punto 8.3 de estas bases técnicas. | OBLIGATORIO
1.4 Blindaje | La estación de llenado debe garantizar la protección del operador frente al colapso de un cilindro ERA (SCBA). | OBLIGATORIO
1.5 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
1.6 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o contenedores de tal manera que no se dañen los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
Valorización | Los oferentes deben valorizar el armado e instalación del compresor, cascada y estación de llenado en los cuarteles. | OBLIGATORIO
Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. | OBLIGATORIO
1. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
7.1 El fabricante o armador del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante o el representante en Chile. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
7.2 Al momento de presentar la oferta el servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
7.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante o armador, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
7.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la JNCB efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
7.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  | OBLIGATORIO
7.6 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante o armador, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste; debe contar con un técnico, también acreditado por el fabricante o armador. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el punto 4.4 de estos requerimientos. |  | OBLIGATORIO
7.7 El fabricante, armador o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante o armador. Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica. |  | OBLIGATORIO
1. OTROS REQUISITOS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
8.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos. |  | OBLIGATORIO
8.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada.
8.3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner. |  | OBLIGATORIO
8.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  | OBLIGATORIO
8.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  | OBLIGATORIO
8.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno. |  | OBLIGATORIO
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
Otros Requisitos Administrativos |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 23/2018 PARA CONTRATO MARCO
DE COMPRESOR, CASCADA Y ESTACIÓN DE LLENADO PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Compresor a Combustión
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Caudal Nominal | El compresor entrega un caudal nominal superior a 260 litros/minuto (charging rate)
Peso | Peso del equipo compresor, sin la cascada y sin la estación de llenado
Sistema de lubricación | Por bomba de aceite
Por salpicadura
Indicador de saturación | El compresor cuenta con indicador de saturación para el filtro de purificación del aire
Sistema de arranque | El arranque del motor del compresor cuenta con sistema eléctrico o electrónico
El arranque del motor del compresor cuenta con sistema manual
Manómetros | Manómetros inmersos en aceite o liquido
Carga cilindro de 4500 PSI | Tiempo de llenado para cilindro de 4500 PSI, con certificado del fabricante.
Carga cilindro de 5500 PSI | Tiempo de llenado para cilindro de 5500 PSI, con certificado del fabricante.
Compresor Eléctrico
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Caudal Nominal | El compresor entrega un caudal nominal superior a 260 litros/minuto (charging rate)
Peso | Peso del equipo compresor, sin la cascada y sin la estación de llenado
Sistema de lubricación | Por bomba de aceite
Por salpicadura
Indicador de saturación | El compresor cuenta con indicador de saturación para el filtro de purificación del aire
Manómetros | Manómetros inmersos en aceite o liquido
Carga cilindro de 4500 PSI | Tiempo de llenado para cilindro de 4500 PSI, con certificado del fabricante.
Carga cilindro de 5500 PSI | Tiempo de llenado para cilindro de 5500 PSI, con certificado del fabricante.
Sistema cascada
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Color cilindros | Cilindros de color amarillo
Manómetros | Manómetros inmersos en aceite o liquido
Logo | Logo Bomberos de Chile grabado en laser en cada cilindro del sistema de cascada
Estación de llenado
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Manómetros | Manómetros inmersos en aceite o liquido
Logo | Logo Bomberos de Chile grabado en laser
Conector múltiple | Cuenta con conector múltiple (niple) para hilo de cilindros NFPA e hilo para cilindros de origen europeo
Capsulas identificadas | Compuertas de las capsulas para llenado de cilindro estén debidamente identificadas.