## REQUSITOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
3.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15. | OBLIGATORIO
3.2 Construcción | Cámara de imagen termal deber ser con norma NFPA 1801-2013. | OBLIGATORIO
| Debe indicar normas para ambientes explosivos con las que cumple la cámara. | OBLIGATORIO
| Debe indicar nivel IP que alcanza la cámara. | OBLIGATORIO
| Debe contar con pantalla LCD, indicar pulgadas de la pantalla. | OBLIGATORIO
| Debe contar con resolución de imagen 320X240. | OBLIGATORIO
| Debe contar con indicador de temperatura en grados Celsius. | OBLIGATORIO
| Debe contar con sistema que permita identificar la temperatura más alta y la temperatura más baja de forma independiente. | OBLIGATORIO
| Debe indicar los colores de la paleta de colores o modo de imagen. | OBLIGATORIO
| Debe contar con zoom 2X como mínimo | OBLIGATORIO
| Debe contar con mango ergonómico o asa para sujeción. | OBLIGATORIO
| Debe contar con sistema de sujeción para asegurarla durante su utilización. | OBLIGATORIO
3.3 Transporte | Debe contar con maleta rígida para transporte. | OBLIGATORIO
3.4 Batería | Debe contar con sistema de recarga de baterías para 220 Volt y 12 Volt (no se solicita cargador para carros). | OBLIGATORIO
3.5 Duración Batería | Debe indicar tiempo de funcionamiento en forma continua, en horas y minutos. | OBLIGATORIO
3.6 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño a definir por el proveedor con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
3.7 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ Caja o contenedor individual
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica.
El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. | OBLIGATORIO
4. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
4.1 El fabricante del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante o el representante en Chile. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
4.2 Al momento de presentar la oferta el servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
4.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la JNCB efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  | OBLIGATORIO
4.6 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste; debe contar con un técnico, también acreditado por el fabricante. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el punto 4.4 de estos requerimientos. |  | OBLIGATORIO
4.7 Si el bien solicitado en estas bases técnicas requiere servicio técnico, este servicio demora más de 10 días hábiles en la reparación, se debe entregar un equipo de reemplazo hasta la devolución del equipo titular. |  | OBLIGATORIO
4.8 El fabricante o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante. Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica. |  | OBLIGATORIO
5. OTROS REQUISITOS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
5.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos. |  | OBLIGATORIO
5.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica.Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada. |  | OBLIGATORIO
5.3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma solicitada en estas bases técnicas, apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner. |  | OBLIGATORIO
5.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  | OBLIGATORIO
5.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  | OBLIGATORIO
5.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno. |  | OBLIGATORIO
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
Otros Requisitos Administrativos |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 01/2019 PARA CONTRATO
MARCO DE CAMARA DE IMAGEN TERMAL NFPA 1801-2018 PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Cámara de imagen termal para Bomberos
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Refresco | Velocidad en que la cámara refresca la imagen después de una exposición a de 180° Celsius.
Con certificado del fabricante en documento original, medido en Hz (Hertz)
Logo Institucional | Logo Institucional en pantalla de inicio de la cámara
Logo Institucional grabado laser
Duración batería | Duración de la batería en funcionamiento continuo, medidos en minutos, con certificado del fabricante.
Garantía del núcleo | El núcleo de la cámara cuenta con una garantía igual o superior a 10 años.
Tiempo de arranque | Tiempo que demora la cámara desde el encendido hasta estar lista en plenitud de funciones, con certificado del fabricante y medido en dependencias del departamento técnico.
Batería adicional | La cámara cuenta con batería adicional para recambio
Ensayo | Protocolo de ensayo para comodidad y facilidad de uso con guantes estructurales.
Peso | Peso solamente de la cámara sin accesorios