## REQUSITOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
3.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15. | OBLIGATORIO
Los bienes deben ser fabricados o ensamblados en los EEUU o Canadá, no se aceptan otros lugares de fabricación.
3.2 Aprobaciones | Debe cumplir con aprobación de seguridad clase I, división 2 y clase II, división 2, según NFPA 70 o EN 60079-10 - EN 1127-1-97 o ATEX 1999/92/CE, como mínimo. | OBLIGATORIO
3.3 Luminosidad | Debe indicar en lumen, la luminosidad que produce. | OBLIGATORIO
3.4 Foco | Deber ser de ampolleta o tecnología LED. | OBLIGATORIO
3.5 Funciones de iluminación | Debe indicar claramente las funciones de iluminación con que cuanta la linterna (luz normal, luz baja, luz intermitente, etc.). | OBLIGATORIO
3.6 Batería | Recargable con 220 Volt o 12 Volt, con anclaje de carga al vehículo, el anclaje debe cumplir norma NFPA 1901 | OBLIGATORIO
Batería de Ion-Litio.
3.7 Duración Batería | Debe indicar tiempo de funcionamiento en forma continua, en horas y minutos, con iluminación a máxima potencia. | OBLIGATORIO
3.8 Resistencias | Debe ser resiente al agua. | OBLIGATORIO
Debe ser resistente a los golpes
3.9 Sujeción | Debe contar con diseño que permita el uso con guantes estructurales de Bombero | OBLIGATORIO
Debe contar con correa de transporte con un ancho mínimo de 1 pulgada y máximo 2 pulgadas
3.10 Peso | Debe tener como peso máximo sin cargador, 1.500 gramos. | OBLIGATORIO
3.11 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. | OBLIGATORIO
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
3.12 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma: | OBLIGATORIO
§ De forma individual en cajas o contenedores de tal manera que no se dañen o ensucien los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica.
El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. | OBLIGATORIO
4. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
4.1 El fabricante o armador del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante o el representante en Chile. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
4.2 Al momento de presentar la oferta el servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante o armador, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
4.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la JNCB efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. |  | OBLIGATORIO
4.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  | OBLIGATORIO
4.6 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante o armador, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste; debe contar con un técnico, también acreditado por el fabricante o armador. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el punto 4.4 de estos requerimientos. |  | OBLIGATORIO
4.7 El fabricante, armador o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante o armador. Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica. |  | OBLIGATORIO
5. OTROS REQUISITOS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
5.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos. |  | OBLIGATORIO
5.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica. |  | OBLIGATORIO
Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada.
5.3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma solicitada en estas bases técnicas, apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner. |  | OBLIGATORIO
5.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  | OBLIGATORIO
5.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  | OBLIGATORIO
5.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno. |  | OBLIGATORIO
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
Otros Requisitos Administrativos |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 05/2019 PARA CONTRATO MARCO DE LINTERNAS RECARGABLRE PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Linterna recargable
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Lumen | Cantidad de lumen que produce con certificado del fabricante.
Batería | Duración carga batería medida en horas y minutos (función de más alta intensidad), con certificado del fabricante.
Peso | Peso de la linterna con baterías recargables, sin cargador (sólo la linterna).
Número de serie específico JNCB | Equipos con número de serie específico para la JNCB, claramente visible
Sistema de ubicación | Cuenta con sistema de luces traseras en la linterna para detectar su ubicación
Logo Institucional | El logo institucional viene grabado en laser o bajo relieve.
Inclusiones | El equipo incorpora bandas o inclusiones reflectantes o fotoluminiscentes de fábrica
Cuenta con sistema luminoso (LED) para indicar posición
Indicador de carga | Cuenta con sistema de indicador de carga de la batería (pantalla, luz, etc.).