## REQUSITOS TECNICOS
|  |  |  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 1: MANGUERA DE 45 MM | [5 empty] | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
3.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricantede los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas. |  |  |  | OBLIGATORIO
3.2 Construcción | Cubierta exterior debe de tejido poliéster o similar según avances tecnológicos. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben fabricadas en EEUU o Canadá. |  |  |  | OBLIGATORIO
| La manguera interior debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacios o ángulos reducidos. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Se realizará un ensayo para demostrar esta condición por parte del departamento técnico. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Debe contar con un alto grado de resistencia y protección contra temperaturas, ácidos, hidrocarburos y productos químicos, con certificado del fabricante. |  |  |  | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C, certificado por el fabricante . |  |  |  | OBLIGATORIO
| Debe contar con uniones storz DIN C de 2 pulgadas, instalada de fábrica. |  |  |  | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio. |  |  |  | OBLIGATORIO
| El color de la manguera en sus capas externas, debe ser rojo, no se aceptan otros colores. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 15 metros de largo sin considerar las uniones. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. |  |  |  | OBLIGATORIO
3.3 Presiones de Trabajo | Presiones mínimas aceptadas para someter a evaluación las muestras de mangueras con certificado del fabricante válido y vigente de acuerdo al punto 6.3 de estas bases técnicas |  |  |  | OBLIGATORIO
| Diámetro | P. Servicio | P. Prueba | P. Ruptura | OBLIGATORIO
| 45 mm | 300 (*) | 600 (*) | 900 (*) | OBLIGATORIO
3.4 Tolerancia * | Se acepta una tolerancia de un 5 % positivo (por sobre) para los parámetros de presión solicitados
3.5 Accesorios e inclusiones | Todos los accesorios o inclusiones (logos, reflectantes, sujeciones, etc.) solicitadas en estas bases técnicas, deben ser de fábrica. |  |  |  | OBLIGATORIO
3,6 Leyenda | El oferente debe incorporar la leyenda “Bomberos de Chile” a lo largo de la manguera en al menos 2 puntos de la extensión total de la manguera (No exigible en el bien o modelo de muestra). |  |  |  | OBLIGATORIO
3,7 Embalaje | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra) el tamaño y ubicación serán definido por el oferente, debe ser con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. |  |  |  | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:
§ De forma individual en bolsas o contenedores de tal manera que no se dañen o ensucien los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. |  |  |  | OBLIGATORIO
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ITEM 2: MANGUERA DE 75 MM | [5 empty] | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
4.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricantede los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas. |  |  |  | OBLIGATORIO
4.2 Construcción | Cubierta exterior debe de tejido poliéster o similar según avances tecnológicos. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben fabricadas en EEUU o Canadá. |  |  |  | OBLIGATORIO
| La manguera interior debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacios o ángulos reducidos. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Se realizará un ensayo para demostrar esta condición por parte del departamento técnico. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Debe contar con un alto grado de resistencia y protección contra temperaturas, ácidos, hidrocarburos y productos químicos, con certificado del fabricante. |  |  |  | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C, certificado por el fabricante . |  |  |  | OBLIGATORIO
| Debe contar con uniones storz DIN C de 2 pulgadas, instalada de fábrica. |  |  |  | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio. |  |  |  | OBLIGATORIO
| El color de la manguera en sus capas externas, debe ser rojo, no se aceptan otros colores. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 15 metros de largo sin considerar las uniones. |  |  |  | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. |  |  |  | OBLIGATORIO
4.3 Presiones de Trabajo | Presiones mínimas aceptadas para someter a evaluación las muestras de mangueras con certificado del fabricante válido y vigente de acuerdo al punto 6.3 de estas bases técnicas |  |  |  | OBLIGATORIO
| Diámetro | P. Servicio | P. Prueba | P. Ruptura | OBLIGATORIO
| 75 mm | 300 (*) | 600 (*) | 900 (*) | OBLIGATORIO
4.4 Tolerancia * | Se acepta una tolerancia de un 5 % positivo (por sobre) para los parámetros de presión solicitados
4.5 Accesorios e inclusiones | Todos los accesorios o inclusiones (logos, reflectantes, sujeciones, etc.) solicitadas en estas bases técnicas, deben ser de fábrica. |  |  |  | OBLIGATORIO
4,6 Leyenda | El oferente debe incorporar la leyenda “Bomberos de Chile” a lo largo de la manguera en al menos 2 puntos de la extensión total de la manguera (No exigible en el bien o modelo de muestra). |  |  |  | OBLIGATORIO
4,7 Embalaje | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra) el tamaño y ubicación serán definido por el oferente, debe ser con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. |  |  |  | OBLIGATORIO
Este logo debe venir incorporado de fábrica.
Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:
§ De forma individual en bolsas o contenedores de tal manera que no se dañen o ensucien los bienes adquiridos.
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica. |  |  |  | OBLIGATORIO
1. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO | [5 empty] | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
5.1 El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica que, debe incluir el diagnóstico y mantención de los bienes licitados. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
5.2 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
1. OTROS REQUISITOS | [5 empty] | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
6.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
6.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica.Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
6,3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma solicitada en estas bases técnicas, apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
6.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
6.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
6.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en archivador (es) tipo catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno. |  |  |  |  | OBLIGATORIO
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta tecnica.

## Requisitos Administrativos
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
Otros Requisitos Administrativos |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
Estar inscrito en el Registro de Proveedores o encontrarse en proceso de inscripción a la fecha de publicación del presente llamado.
Acreditar la calidad de distribuidor autorizado u oficial acompañando copia simple del contrato de representación, o franquicia o autorizaciones de ventas u otro documento que acredite tal calidad emitido por el fabricante.
Comprobante oferta mercado público.
Otorgar Garantía de Seriedad de la Oferta.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados y servicio técnico en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas)
Copia de las respuestas a las consultas formuladas por los proveedores, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
Copia de las aclaraciones, debidamente firmadas por el representante legal del oferente, si las hubiere.
En este proceso sólo se aceptarán ofertas de fabricantes que tengan representantes autorizados en Chile. El fabricante debe comprometerse y garantizar la existencia de un servicio técnico que efectivamente prestará el servicio. (Exigible solo si este requisito se encuentra solicitado en las bases técnicas).
Medio de Almacenaje Electrónico con copia de oferta completa. (Exceptuando formulario de oferta económica)
Guía de Despacho
Muestra del producto ofertado
Planilla Cumplimiento requisitos
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 18/2019 PARA CONTRATO MARCO DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS PARA BOMBEROS
TABLA DE DATOS
Mangueras 45 mm
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Presiones | Presión de servicio, con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Presión de prueba, con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Presión de ruptura , con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Ensayo | Protocolo de ensayo en curso ANB fuego estructural
Peso | Promedio del peso de la manguera seca y mojada (se la aplica agua con un carro, se desagua y se pesa)
Logo institucional | Logo institucional intercalado cada 3 metros en la extensión de la manguera
TABLA DE DATOS
Mangueras 75 mm
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Presiones | Presión de servicio, con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Presión de prueba, con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Presión de ruptura , con certificado del fabricante (presión más alta – mayor puntaje) = 5 puntos
Ensayo | Protocolo de ensayo en curso ANB fuego estructural
Peso | Promedio del peso de la manguera seca y mojada (se la aplica agua con un carro, se desagua y se pesa)
Logo institucional | Logo institucional intercalado cada 3 metros en la extensión de la manguera