## Hoja1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
3.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15.
3.2 Construcción | Bidón debe tener como capacidad máxima 20 litros o su equivalente en galones y capacidad mínima de 15 litros o su equivalente en galones.
El bidón debe contar con rotulado o marcaje que indique nivel máximo de carga de combustible.
El bidón debe contar con asa para transporte.
El bidón debe contar con válvula o sistema de seguridad que impida su derrame o vertido.
El bidón debe estar fabricado en metal o plástico con resistencia mecánica y para hidrocarburos.
Las tapas o tapones de carga y/o descarga, deben ser de seguridad.
3.3 Dosificador | El bidón debe contar con dosificador de venteo para aire y gases o contar con tecnología similar.
3.4 Embudo | El bidón debe contar con un embudo para descargar combustible en orificios de carga pequeños.
3.5 Color | El bidón debe ser de color rojo
3.6 Certificaciones | Se debe informar sobre las certificaciones con que cuenta el bidón y adjuntar certificados para su verificación, de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas.
3.7 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño a definir por el proveedor con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. Este logo debe venir incorporado de fábrica. Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
3.8 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:
§ Caja o contenedor individual
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica.
El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.
4. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
4.1 El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica que, debe incluir el diagnóstico y mantención de los bienes licitados.
4.2 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.
5. OTROS REQUISITOS |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
5.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos.
5.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica. Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada.
5.3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de las normas solicitadas obligatorias y las normas que dan puntaje en estas bases técnicas, apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner.
5.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.
5.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.
5.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en archivador (es) tipo catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno.
TABLA DE PUNTAJE
Bidón de seguridad para combustible para Bomberos.
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Medidor | Cuenta con sistema que indique el nivel o carga de combustible disponible en el bidón.
Leyenda | El bidón cuenta con la leyenda “BOMBEROS DE CHILE” puesto de fábrica y con un técnica que impida su remoción.
Sistema de sujeción | Cuenta con sistema de sujeción o correas para fijar en un carro.
Etiquetas en español | El bidón cuenta con etiquetas con instrucciones, indicaciones o información en es español (en el mismo bidón, instaladas de fábrica).
Peso | Peso del bidón vacío, pesado en dependencias del departamento técnico.