## Ítem 1
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO PARA LICITACIÓN N°01/2020 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MENOR PARA EQUIPAMIENTO DE CARROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA (ITEM N°1, PRIMERA COMPAÑÍA)
MATERIAL MENOR | CANTIDAD | FOTOGRAFÍA | FORMA DE CUMPLIMIENTO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA) | PÁGINA | PARRAFO
Set de cojines de levante Paratech, modelo 52 o similar, compuesto por: | 1
- Juego para control de 2216 PSI
- Regulador de presión
- Control doble
- Dos mangueras de 16 Pies
- Una manguera de 32 Pies
- Tres mangueras de corte y despiche
- Maleta de transporte
- Cojines de capacidad de levante de al menos 3.2, 13.6 y 34.4 Tons.
- Válvula de alivio para cojines
Motoamoladora K-12 o superior con los siguientes accesorios: | 1
- 2 discos de corte diamantado multipropósito
- Correa de transporte
- Recipiente de seguridad para gasolina
Sierra sable Makita o superior de 1.100W, distancia de golpe 28mm y longitud de 49.5 cm | 1
Motosierra Univent Prosaw o superior con cadena con dientes de carbono | 1
Cámara de imagen termal marca Argus MI-TIC o superior con 2 baterias NIMH de duración 4 horas cada una | 1
Mini cortador (corta pedales): | 1
Apertura de al menos 50mm
Máxima fuerza de corte de 138KN
ᴓ20mm de diámetro de corte
Peso máximo de 4.3 kilos
NFPA clase A4/B3/C2/D4/E3
Kit de cuñas y bloques para estabilización de vehículos compuesto por: | 1
- 20 cuñas escalonadas de 64 x 14 x 28 x 9 cms
- 24 cuñas escalonadas de 7.6 x 21.5 cms
- 24 cuñas escalonadas 15.2 x 21.5 cms
Herramienta Combi eléctrica a baterías, con las siguientes características mínimas: | 1
- Apertura de al menos 360mm
- Máxima fuerza de corte 491 kN
- ᴓ20mm de diámetro de corte
- Fuerza de separación de al menos 780 kN
- Fuerza máxima de 52 kN
- Anchura de tracción (con dispositivo) de al menos 444mm
- Peso máximo de 15 kilos
- 2 baterías de 28V y 5Ah con un cargador
Kit de cubiertas de protección para cortes en rescate vehicular, compuesto por: | 1
- 4 unidades de Post protectors 30x35 cms
- 2 unidades de protection pads 65x65 cms
- 1 unidad de protection pads de 165x65 cms
- 1 bolso de transporte
Soporte para herramienta RAM, carga de al menos 20 kN y peso máximo de 15 kilos | 2
Generador de espuma TFT Pro/pak con los siguientes accesorios: | 1
- Pitón de alta, media y baja expansión
- Correa de transporte
- Manguera de 90 cms
- Manguera adicional de descarga de 7.6 metros
Motoventilador Leader o superior: | 1
- Caudal de al menos 49.000 M3/Hora
- Inclinación automática
- Posicionamiento de 0.9 a 6 metros
- Motor de 5.5 CV
- Turbina reforzada
- Peso máximo de 45 kilos
Set de vía aérea Ferno o superior | 1
Set de triage Ferno o superior | 1
Bolso de primeros auxilios con compartimiento de central de fácil acceso, 4 bolsillos exteriores, inserto interior removible para cilindro, cilindro tamaño "D" incluido, compuesto cada uno por: | 2
1 cilindro de oxígeno “D” (solo en Modelo BH039)
1 regulador (izquierdo, 0-25 LPM)
1 bolsa con válvula de resucitador (adulto)
1 solución de irrigación 500 ml
1 kit para vías aéreas
1 set esfingomanómetro/estetoscopio (adulto)
1 esfingomanómetro (pediátrico)
1 tijeras utilitarias 5 ½”
1 linterna de bolsillo
4 pares de guantes
1 par de antiparras
1 máscara facial
3 máscaras de O2 sin retorno (NRB) (adulto)
2 máscaras de O2 sin retorno (NRB) (pediátrica)
3 cánulas nasales (adulto)
1 intubación oxígeno
1 intubación oral de glucosa
2 vendajes multitrauma
1 manta para quemados estéril
6 apósitos de combinación 5” x 9”
15 apósitos de gasa 4” x 4”
10 apósitos de gasa 2” x 2”
2 vendas con vaselina 4” x 4”
60 vendajes surtidos (3/4"x 3", 1"x 3 5/8" x 21/4")
6 rollos de gasa 3”
6 rollos de gasa 4”
1 cinta 1” x 10 yardas
1 cinta 2” x 10 yardas
1 cinta 3” x 10 yardas
3 vendas triangulares
2 bolsas para desechos orgánicos 10 galones
3 packs fríos 4” x 5”
1 kit obstétrico
1 manta térmica para infantes
2 jeringas
1 “Space Blanket” de rescate
3 máscaras desechables (adulto)
2 máscaras desechables (infante)
1 linterna
1 venda elástica 3”
1 venda elástica 4”
1 vendaje compresivo extra grueso
1 vendaje compresivo 4” x 4”
Set de tablas espinales largas, compuesta cada una por: | 10
- Inmovilizadores laterales
- Correas araña
- Tablas medidas mínimas de 180x40x4.0 cms y capacidad de carga de al menos 200 kilos
Desfibrilador externo automático ZOLL AED PLUS o superior | 2
Piscina de al menos 200 galones (7.950 litros) marca FOLD DA TANK o superior: | 1
- Fabricado en vinilo de 22 onzas
- Marco de tubos de acero inoxidable
- Vaciado rápido a través de manga de 10 pulgadas
- Almacenaje tipo roll-a-tank
Kit HydraFusión strut kit Paratech o superior: | 1
- 1 alzaprima hidráulica de 54 - 65 cms, peso máximo de 10 kgs y 10 Ton. De fuerza
- 1 alzaprima hidráulica de 89 - 130 cms, peso máximo de 18 kgs y 10 Ton. De fuerza
- Bomba manual con manguera y manómetro
- Sistema debe ser adaptable con alzaprimas actuales de 1° Compañía
Kit Hydra Ram: | 1
10.000 libras de fuerza, se presenta por 138 libras de bombeo para adquirir 3/4 de pulgada de trazo a una apertura maxima de empuje de 4"se puede colgar boca abajo sin ningun efecto sobre su operación, debido a su tamaño unico de 13" y solo 12 libras, se puede colgar o llevar en el cinturon, la unidad puede ser controlada por un solo usuario y no dispone de mangueras tanques o bombas de modo que no hay mantenimiento o fuga de liquidos, mandibulas de acero inoxidable con 220.000 PSI de resistencia a la traccion agarraderas provee de una superficie anti-deslizante
Incluye:
- Herramienta Hidra Ram
- Bolso de transporte
- Mazo
- Correa de transporte
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 (dos) años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.

## Ítem 2
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO PARA LICITACIÓN N°01/2020 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MENOR PARA EQUIPAMIENTO DE CARROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA (ITEM N°2, TERCERA COMPAÑÍA)
MATERIAL MENOR | CANTIDAD | FOTOGRAFÍA | FORMA DE CUMPLIMIENTO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA) | PÁGINA | PARRAFO
Desfibrilador externo automático ZOLL AED PLUS o superior | 2
Linternas Angulo Recto Survivor Led | 10
Bolsos de primeros auxilios equipado (mismo ítem 1° Compañía) | 2
Analizador de Gases O2, Co, Nh3, H2s,Lel | 2
Detectores de gases combustibles | 4
Detector de energía eléctrica | 2
Pitón de 70mm o 3” Con Storz DIN B de 125 A 250 GPM | 6
Pitón de 52mm O 2” Con Storz DIN C de 125 A 250 GPM | 6
Reducción Storz De 3” A 2” | 10
Gemelo entrada 3” y salidas 2”- 2” | 2
Gemelo entrada 3” y salidas 3”- 3” | 2
Tabla espinal larga con inmovilizadores y correas araña | 2
Tabla espinal pediátrica con inmovilizadores y correas araña | 2
Kit de cuñas escalonadas para estabilización vehicular (4 cuñas) | 4
Trípode portátil con foco Led con sistema de carga para vehículo | 4
Hacha punta plana de Bomberos | 3
Halligan Anti Chispa | 3
Herramientas TNT | 3
Motoventilador Leader o superior: | 2
- Caudal de al menos 49.000 M3/Hora
- Inclinación automática
- Posicionamiento de 0.9 a 6 metros
- Motor de 5.5 CV
- Turbina reforzada
- Peso máximo de 45 kilos
Motosierra a combustión | 2
Motomoladora a combustión K12 o superior | 2
Manguera de 52mm con anillo de expansión y unión DIN C | 15
Manguera de 75mm con anillo de expansión y unión DIN B | 15
Bichero de 3 Metros | 3
Bichero de 1,8 Metros | 3
Detector de Radioactividad | 1
Cámara Termal para búsqueda de personas | 1
Medidor de distancias | 4
Anemómetros (estación meteorológica) | 4
Pirómetro | 4
Plataforma para rescate vehicular | 1
Set de cojines de levante Paratech, modelo 52 o similar, compuesto por: | 1
- Juego para control de 2216 PSI
- Regulador de presión
- Control doble
- Dos mangueras de 16 Pies
- Una manguera de 32 Pies
- Tres mangueras de corte y despiche
- Maleta de transporte
- Cojines de capacidad de levante de al menos 3.2, 13.6 y 34.4 Tons.
- Válvula de alivio para cojines
Kit de cámara termal para mascaras de ERA Scott | 2
Motobomba flotante | 1
Escala de 4 metros | 1
Escala de 6 metros | 1
Escala de 8 metros | 1
Equipo de respiración autocontenidos, MSA o superior, debe cumplir última norma NFPA | 7
Cilindros de recambio para equipo de respiración autocontenido MSA, debe cumplir última norma NFPA | 7
Dron DJI Mavic Air (Pack) | 2
Dron DJI Mavic 2 Zoom Pack | 1
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 (dos) años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.

## Ítem 3
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO PARA LICITACIÓN N°01/2020 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MENOR PARA EQUIPAMIENTO DE CARROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA (ITEM N°3, CUARTA COMPAÑÍA)
MATERIAL MENOR | CANTIDAD | FOTOGRAFÍA | FORMA DE CUMPLIMIENTO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA) | PÁGINA | PARRAFO
Linternas ángulo recto personales con cargador. | 9
Radio portátil digital con GPS,1000 canales mínimos, 5 watts de potencia, 136-174 Mhz de frecuencia, batería impress Li-Ion (1500 mAh), debe incluir antena, cargador inteligente, Clip, estándar militar MIL-STD-810 C/D/E/F se debe considerar, programación. Esta debe ser compatible con el sistema de alarma y despacho de emergencias del cuerpo de bomberos Calama, el cargador de estas, deben estar instalada al interior de la cabina. | 6
Radio tecnología digital movil, 1000 canales mínimos, 45 watts de potencia, 136- 174 Mhz de frecuencia, micrófono de pera, estándar militar MIL-STD-810 C/D/E/F se debe considerar instalación, programación. Marca y modelo de la radio móvil serán especificados en la respectiva orden de compra esta debe ser compatible con el sistema de alarma y despacho del cuerpo de bomberos de Calama con capacidad GPS. | 1
Antena dual para GPS y VHF 5/8 de 3 db. | 1
Radio Transceptor HF multibanda IC7200. A disposición de la compañía. | 1
Antena HF multibanda. A disposición de la compañía. | 1
Stainless Steel Piston Intake Relief Valve, acorde a la entrada de succión de las unidades. Válvula de aspiración de 6”. | 2
Trípode con foco led de 14 000 lúmenes. | 4
Pitón 30 a 150 GPM | 4
Pitón 95-300 GPM. | 4
Pitón flip tip. | 4
Pitón lanza ángulo recto, con desalojo de a lo menos 125gpm. Con acople sistema storz. | 2
Mangueras color amarillo de 15 Mts. De 5” (125mm) con sistema acoplamiento storz con anillo de expansión, norma NFPA 1961-2013. | 10
Piscina para 7.000 litros de agua. | 1
Juegos de 10 unidades anillos de expansión de 2”, 3” y 5”, de cada medida. | 10
Llave para conjunto de barra de tracción para instalación de anillos de expansión de mangueras. | 1
Herramienta para quitar aros de expansión de mangueras. | 1
Traspaso reductor de 6” a 5”. | 5
Gemelos entrada 5” salida 3”*3” | 1
Trifurca entrada 5” salida 3”*3”*3” | 1
Gemelo entrada 3” salida 2”*2” | 1
Gemelo entrada 3” salidas de 3”*3” | 1
Trifurca entrada 3” salidas de 2”*3”*2” | 2
Eductor TurboDraft 5” | 2
Pitón Monitor Portátil auto oscilante y/u oscilante programado (con soporte para el carro y boquilla intercambiable). | 2
Kit 4 boquilla una sobre otra para monitor | 3
Hydraram. | 1
Kit de aparejamiento MPD (para tareas USAR). | 1
Soplete de Oxicorte petrogen (oxígeno y gasolina). | 1
Analizadores multigases 5 gases. | 2
Detectores de fuga de gases | 4
Kit Control de derrame serie AE. | 1
Traje Encapsulado nivel B. | 1
Guantes de Neopreno. | 1
Ventilador Autónomo de 45 minutos leader batfan 20. | 1
Poleas simples con Swivel. | 3
Poleas dobles con Swivel. | 3
Camillas Sked color amarillo (con kit completo). | 2
Metros Cuerda dinámica color amarillo de 12 mm. | 200
Metros Cuerda estática color amarillo de 12 mm. | 200
Set de 100 mts de cinta tubular de distintos colores. | 1
Mosquetones de acero para rescate en alturas. | 16
ID, con funcionamiento antipático, con medidas de 11.5 a 13 mm. | 2
Trípode de rescate con cadenas (AZ Vortex). | 1
Bolsos para cuerdas. | 2
Mochila para herramientas de rescate en alturas. | 1
Ochos de rescate. | 4
Descendedores tipo Stop. | 2
Traverse 540°. | 2
Par ascendedor autobloqueante. | 2
Arnés de rescate integral cuerpo completo. | 4
BlastMask con mascara de entrenamiento. | 10
Prismático de visión nocturna con infrarrojo de última generación (con todos sus accesorios), alcance de a lo menos 500 metros. | 3
Juego de sartén de campaña de acero inoxidable o acero quirúrgico. | 1
Cooler de 90 Lts. eléctrico 12/24 volt (con conexión adecuada a la salidas instaladas en la unidad). | 2
Termo eléctrico, mínimo de 25 Lts. | 2
Juego de olla de campaña de 8 piezas de acero inoxidable o acero quirúrgico. | 1
Carpa para 12 personas, con resistencia para temperaturas de a lo menos -10 °C. | 1
Carpa comedor. | 1
Camelbak (mochila hidratante), con capacidad de 2 lts. Como mínimo. | 12
Sacos de dormir, con resistencias en temperaturas de a lo menos -10 °C. | 12
Cocinillas eléctricas de 2 platos c/u. | 2
Platos de campaña. | 12
Tachos de plástico de campaña. | 12
Cubierto (completo) de campaña de acero inoxidable. | 12
Comedores plegables de camping y/o campaña. | 3
Carpa Inflable 20 X 15 Mts., debe incluir Kit de reparación, Bolsa de transporte y 2 Turbinas de inflado de 2 HP, este debe tener impreso el logo de la 4ta compañía de bomberos de Calama. | 1
Toldo Inflable 12 X 6 Mts., debe incluir Kit de reparación, Bolsa de transporte y 2 Turbinas de inflado de 2 HP, este debe tener impreso el logo de la 4ta compañía de bomberos de Calama. | 1
Mochilas de campaña, capacidad mínima de 40 Lts. c/u. color amarillo/negro. | 12
Baño de camping. | 2
Mochilas para rescate Urbano (Pack Rescue Urban Large) | 12
Bombas eléctricas sumergibles para aguas sucias, esta debe ser de a lo menos 1HP de potencia y con acople storz de 2” o 52mm. | 2
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 (dos) años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.

## Ítem 4
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO PARA LICITACIÓN N°01/2020 PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MENOR PARA EQUIPAMIENTO DE CARROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CALAMA (ITEM N°4, COMANDANCIA)
MATERIAL MENOR | CANTIDAD | FOTOGRAFÍA | FORMA DE CUMPLIMIENTO (DESCRIPCIÓN TÉCNICA) | PÁGINA | PARRAFO
Mangueras color amarillo de 15 Mts. De 5” (125mm) con sistema acoplamiento storz con anillo de expansión, norma NFPA 1961-2013. | 20
Generador portátil con motor diesel de 10Kva | 1
Trípode con focos led de 14.000 lúmenes y carrete eléctrico de 25 mts (conexiones compatibles con generador) | 2
Pitón con unión storz 3" DIN B | 2
Pitón con unión storz 2" DIN C | 4
Traspaso storz de 5" a 3" | 4
Gemelo con entrada de 5" y salidas de 3" x 3" con unión storz | 2
Radio tecnología digital movil, 1000 canales mínimos, GPS, 45 watts de potencia, 136- 174 Mhz de frecuencia, micrófono de pera, estándar militar MIL-STD-810 C/D/E/F se debe considerar instalación, programación. Marca y modelo de la radio móvil serán especificados en la respectiva orden de compra esta debe ser compatible con el sistema de alarma y despacho del cuerpo de bomberos de Calama | 2
Antena dual para GPS y VHF | 2
Toughbook 31 (con programación de Office 2010 y Adobe Acrobat DC pro, licencias originales y de por vida), sistema operativo y teclado en español. | 2
Radio trasceptor HF multibanda con antena para vehículo | 2
IPad mini de 32 gigabyte. Con ranura para SIMCard | 1
BGan Hughes 9201, Completo, debe incluir celdas solares y baterías de respaldos litio ion ampliado y accesorios telefónicos compatibles | 1
Pantallas led de 42”, con conexión inalámbrica (wi-fi), 3D, con conexión de puestos (USB, HDMI, VGA, LAN, RCA, ETC) y HD. Se deberá considera 3 par de lentes 3D por pantallas. | 2
Radio portátil digital con GPS,1000 canales mínimos, 5 watts de potencia, 136-174 Mhz de frecuencia, batería impress Li-Ion (1500 mAh), debe incluir antena, cargador inteligente, Clip, estándar militar MIL-STD-810 C/D/E/F se debe considerar, programación. Esta debe ser compatible con el sistema de alarma y despacho de emergencias del cuerpo de bomberos Calama. | 5
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 (dos) años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.