## Hoja1
|  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR | RG-01 PC-12 Versión: 0 Fecha: 01/03/2017
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
ITEM I Piscina plegable
3.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 2.15.
3.2 Construcción | Piscina plegable para almacenamiento de agua. Con estructura o atril de acero o material que iguale sus prestaciones
Debe contar con membrana interior de PVC o tecnología similar y de similares prestaciones. Debe contar con manga de evacuación de aproximadamente 200 mm para permitir una rápida descarga.
Debe contar con sistema para transporte e izaje mecánico.
Debe contar con los fitings, conectores, válvulas, etc.
La capacidad de la piscina plegable debe ser de 8.000 litros 8ocho mil) ó 10.000 litros ( diez mil).
3.3. Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño a definir por el proveedor con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. Este logo debe venir incorporado de fábrica. Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
3.4 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:  Caja o contenedor individual  Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.  Pallet nuevo y resistente para el producto transportado. Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
ITEM II Válvula plana para piscina plegable
4.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitacion, según lo definido en el punto 2.15
4.2 Construcción | El equipo debe estar diseñada y construida para trabajo en piscinas plegables.
El equipo debe estar construido con materiales que resistan la corrosión.
El equipo debe contar con uniones STORZ de fábrica, se debe informar la medida de la unión STORZ solicitada.
El equipo debe contar con malla que filtre el material particulado grueso.
4.3 Logo | Los bienes ofertados deberán incorporar el logo de Bomberos de Chile en todas las unidades adquiridas (No exigible en el bien o modelo de muestra), tamaño a definir por el proveedor con una técnica que impida ser removido, no se aceptan autoadhesivos. Este logo debe venir incorporado de fábrica. Logo Institucional disponible para descarga en: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg
4.4 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:  Caja o contenedor individual  Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.  Pallet nuevo y resistente para el producto transportado. Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa.
Garantía: | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.
5. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TECNICO. |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
5.1 El fabricante del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante o el representante en Chile. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica.
5.2 Al momento de presentar la oferta el servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 2.3 definiciones, de estas bases técnicas.
5.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso incluida en la oferta técnica.
5.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la JNCB efectvisitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas.
5.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.
5.6 Debe acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio técnico se encuentra autorizado por éste; debe contar con un técnico, también acreditado por el fabricante. Este requerimiento podrá ser verificado al momento de realizar visita indicada en el punto 5.4 de estos requerimientos.
5.7 El fabricante o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante. Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica.
6. OTROS REQUISITOS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
6.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos.
6.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación, instrucciones de limpieza e información de servicio técnico, en español, debe acompañar adicionalmente toda la información en formato digital word o pdf en un medio de almacenamiento electrónico, sólo se aceptan pendrive, el que debe venir dentro del sobre de la oferta técnica. Si el dispositivo no contiene la información solicitada, la oferta será rechazada.
6.3 Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma solicitada en estas bases técnicas, apostillados o legalizados, traducidos al español, según corresponda, los documentos deben ser vigentes y en original, no se aceptan fotocopias o escáner.
6.4 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.
6.5 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.
6.6 Toda la información requerida en estas bases técnicas, debe venir contenida en un archivador (es) catálogo de dos anillos con separadores ordenado por cada ítem dentro del sobre N°1, el cual debe ser correlativo con la planilla de cumplimiento. Toda información adicional que no sea materia de la oferta técnica, como publicidad será devuelta. Las ofertas que no sean presentadas en la forma indicada anteriormente serán devueltas al oferente, sin opción de reclamo alguno.
TABLA DE PUNTAJE
Piscinas plegables
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Precio | Precio de los bienes solicitados en esta licitación.
Plazo de entrega | Menor plazo de los bienes solicitados en esta licitación.
TABLA DE PUNTAJE
Válvula plana para piscina plegable
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Precio | Precio de los bienes solicitados en esta licitación.
Plazo de entrega | Menor plazo de los bienes solicitados en esta licitación.

## Hoja2
SERVICIO | PRUEBA | RUPTURA
300 psi* | 600 psi* | 900 psi*