## Requisitos generales
1. REQUISITOS GENERALES |  | Cumple SI/NO | Nombre documento | Párrafo | N° de página
1.1 Material | Gemelos y trifurcas para Bomberos. | - | - | - | -
1.2 Tipo de cotización | Importación directa.
1.3 Plazos de entrega | A especificar en la oferta.
1.4 Características | Gemelos de 70x50x50 | - | - | - | -
| Trifurcas de 70x50x70x50 | - | - | - | -
1.5 Muestras | Se deben adjuntar en el día y hora señalada en las bases administrativas, una muestra del producto por cada modelo ofertado, si es más de una oferta, deben ser presentadas en sobres técnicos y económicos por separado, claramente identificados a que oferta corresponden, con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138, Providencia. | - | - | - | -
| La no presentación de las muestras con su guía de despacho correctamente emitida o de una muestra que no sea lo solicitado, será causal de eliminación. | - | - | - | -
La muestra debe ser idéntica al producto ofertado, en términos de modelo, prestaciones, funciones, características, color, etc.
Los equipos presentados como muestra, deben ser nuevos, sin uso y sin intervención.

## Gemelos
ITEM N°1: GEMELOS PARA BOMBEROS |  | Cumple SI/NO | Nombre documento | Párrafo | N° de página
2.1 Fabricante | El oferente debe representar a un fabricante de los bienes solicitados en esta licitación, según lo definido en el punto 8.15.
2.2 Construcción | El equipo debe ser fabricado en aleación de aluminio, de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia.
Las válvulas deben contar con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnología similar para el trabajo pesado de Bomberos.
El equipo debe contar con llaves de palanca de un ¼ de vuelta (diseñado y fabricado para uso con guantes de Bomberos).
El equipo debe contar con uniones storz instaladas en fábrica con certificado del fabricante (certificado válido y vigente de acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas de este proceso).
Uniones DIN B para la entrada y DIN C para las salidas.
El equipó debe contar con puntos de apoyo en la parte inferior.
2.3 Color | Sin exigencia respecto al color, será materia de la oferta.
2.4 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:
§ Caja o contenedor individual
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
§ No se acepta otro tipo de embalaje
| Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. | - | - | - | -
| El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa. | - | - | - | -
GARANTÍA (OBLIGATORIA) | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.

## Trifurcas
ITEM N°2: TRIFURCAS PARA BOMBEROS |  | Cumple SI/NO | Nombre documento | Párrafo | N° de página
3.1 Construcción | El equipo debe ser de aleación de aluminio, de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia.
Las válvulas deben contar con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnologías similares para trabajo pesado de Bomberos.
El equipo debe contar con llaves de palanca de un ¼ de vuelta (diseñado y fabricado para uso con guantes de Bomberos).
El equipo debe contar con uniones storz instaladas en fábrica con certificado del fabricante (certificado válido y vigente de acuerdo a lo solicitado en las bases administrativas de este proceso).
Uniones DIN B para la entrada y salida del medio, DIN C para las salidas laterales.
El equipó debe contar con puntos de apoyo en la parte inferior.
3.2 Color | Sin exigencia respecto al color, será materia de la oferta.
3.3 Embalaje | Los bienes adquiridos deben venir embalados de la siguiente forma:
§ Caja o contenedor individual
§ Pallet rotulado por lo 4 costados donde se indique cantidad de unidades y todo en español.
§ Pallet nuevo y resistente para el producto transportado.
§ No se acepta otro tipo de embalaje
| Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. | - | - | - | -
| El no cumplimiento de este requisito por parte del oferente adjudicado es causal de multa. | - | - | - | -
GARANTÍA (OBLIGATORIA) | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 2 años, a partir de la entrega del bien al Cuerpo de Bomberos respectivo, según lo establecido en las bases administrativas, la que deberá expresarse en años completos en la oferta técnica.

## Servicio técnico
5. REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO (OBLIGATORIOS) | Cumple SI/NO | Nombre documento | Párrafo | N° de página
5.1 El fabricante del bien ofertado, debe contar y garantizar servicio técnico permanente en Chile, este servicio, podrá entregarse por intermedio de un representante o agente autorizado en Chile, el que debe contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante. Al momento de la presentación de la oferta técnica, debe adjuntar la documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica.
5.2 El Servicio técnico debe contar con el equipamiento necesario para la prestación del servicio técnico que incluya el diagnóstico, reparación y mantención de los bienes al momento de presentar la oferta, según lo referido en el punto 8.3 definiciones, de estas bases técnicas.
5.3 El oferente debe contar con stock permanente de repuestos usuales para el mantenimiento normal de acuerdo a la experiencia del fabricante, para el servicio técnico de los bienes. Lo cual debe acreditar mediante una carta compromiso.
5.4 Una vez ofertados los bienes, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal de la Junta Nacional efectúen visitas técnicas sin aviso previo al servicio técnico, pudiendo solicitar acceso a todo lo señalado en estas bases técnicas. Esto debe ser declarado por escrito en la oferta técnica.
5.5 El oferente debe indicar la garantía del bien y las mantenciones a las que debe ser sometido, señalando claramente la periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.
5.6 El fabricante o representante debe emitir un listado valorizado con los costos por reparación o reposición de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa, incluida la mano de obra, de acuerdo a experiencia del fabricante. Esta información debe ser incluida en documento anexo como complemento tanto en la oferta técnica como en la oferta económica.

## Otros requisitos
6. OTROS REQUISITOS (OBLIGATORIOS) | Cumple SI/NO | Nombre documento | Párrafo | N° de página
6.1 Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en español, dicho manual debe ser presentado en el sobre de oferta técnica. Se debe obligatoriamente acompañar un manual de uso y operación en español, para cada bien adjudicado. Además, este manual debe acompañar protocolo que señale claramente cómo se accede, en que plazos y que cubre la garantía del bien adquirido. El documento debe ser el mismo que se incorporará en los bienes adquiridos.
6.2 El descriptivo técnico, manual de uso y operación e instrucciones de limpieza en español
6.3 En caso de no ser adjudicado, la o las muestras que se entreguen para su evaluación, deben ser retiradas en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la respectiva notificación, esto previa coordinación con el Departamento Técnico. De lo contrario serán dispuestas en nuestro centro de distribución y no serán reintegradas.
6.4 Las muestras del oferente que se adjudique el contrato, permanecerán en poder del Departamento Técnico JNCB hasta la finalización del contrato.
6.5 El origen del producto debe ser: Estados Unidos o Canadá.