## REQUSITOS TECNICOS modelo 1
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El ventilador debe ser de transmisión directa del motor, sin correa. | OBLIGATORIO
| Las dimensiones del ventilador, deben permitir que, entre las cajoneras de un carro, se debe incluir un plano en digital del equipo, señalando sus dimensiones de alto, ancho y fondo. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con armazón o bastidor que lo proteja de golpes, asas retractiles que permitan su transporte y ruedas para facilitar el traslado. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con motor de 4 tiempos. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar las RPM del motor. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar la capacidad del estanque de combustible en litros. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar la capacidad de lubricante en litros. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar con que sistema de partida cuenta el equipo, eléctrica o manual. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con sistema de seguridad que impida el arranque con bajo nivel de aceite. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El ventilador debe tener un caudal mínimo de 30.000 M3/H . La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar marca y modelo del motor. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con sistema brumizador y entrada Storz DIN-C. | OBLIGATORIO
| Las instrucciones en español de operaciones deben estar incorporadas en el equipo, ya sea por medio de adhesivos o grabados. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar si el equipo tiene alternativas de colores para sus equipos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Si los equipos adquiridos a través de este contrato deben contar con puesta en marcha. Esta actividad será realizada después de la liberación por la Aduana de los equipos. El proveedor debe trasladar todos los equipos hasta su servicio técnico y devolverlos al Centro de Distribución de la JNCB en las siguientes condiciones: - Sin combustibles en el estanqueLas bujías secas - Equipos limpios Equipos correctamente embalados - Con el certificado de puesta en marcha. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar la potencia del motor en KW. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Construcción | Certificado que acredite que el diagrama presentado de manera digital, entrega detalladamente en centímetros las dimensiones del bien ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el bien ofertado cuente con sistema de seguridad que impida el arranque del ventilador con bajo nivel de aceite. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a combustión cuenta con un caudal mínimo de 30.000 m3/h con prueba AMCA. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado del fabricante del bien que indique marca y modelo del motor del ventilador a combustión ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que informe si el bien ofertado cuenta con alternativas de colores o color único. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que en caso de que el bien ofertado deba contar con puesta en marcha, esta será realizada después de la liberación por la Aduana. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico contará con enchufe tipo Legrand modelo P17, con IP 44 como mínimo y cable de mínimo 2 metros de largo. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico funcionará con corriente alterna de 220 volt y 50 Hz. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador eléctrico cuenta con un caudal mínimo de 20.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador a batería cuente con certificación IP66. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a batería cuenta con un caudal mínimo de 15.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a combustión funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de combustible. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total del equipo, sin combustible y sin accesorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a batería funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de carga de la batería. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 2
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El extractor/ventilador debe ser de transmisión directa del motor, sin correa. | OBLIGATORIO
| Las dimensiones del extractor/ventilador, deben permitir que, entre las cajoneras de un carro, se debe incluir un plano en digital del equipo, señalando sus dimensiones de alto, ancho y fondo. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con armazón o bastidor que lo proteja de golpes, asas retractiles que permitan su transporte y ruedas para facilitar el traslado. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar el nivel de protección IP del equipo.. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar las RPM del motor. | OBLIGATORIO
| Debe contar con un enchufe tipo Legrand modelo P17 con IP 44 como mínimo y cable de mínimo 2 metros de largo. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo eléctrico debe funcionar con corriente alterna de 220 volt y 50 Hz. | OBLIGATORIO
| El ventilador debe tener un caudal mínimo de 20.000 m3/h. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar marca y modelo del motor. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con sistema brumizador y entrada Storz DIN-C. | OBLIGATORIO
| Las instrucciones en español de operaciones deben estar incorporadas en el equipo, ya sea por medio de adhesivos o grabados. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar si el equipo tiene alternativas de colores para sus equipos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con sistema de sujeción para colgar en puertas o ventanas. La muestra presentada para este proceso, debe incluir el sistema de sujeción. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con mangas de ventilación para mover el aire o gases. Mínimo debe contar con 24 metros de mangas, se debe indicar las características y resistencias de las mangas. En la oferta técnica debe venir especificado de qué manera cumplirá con la extensión de manga de 24 metros, si será en tramos, indicar cuantos tramos y la medida de cada tramo. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Construcción | Certificado que acredite que el diagrama presentado de manera digital, entrega detalladamente en centímetros las dimensiones del bien ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el bien ofertado cuente con sistema de seguridad que impida el arranque del ventilador con bajo nivel de aceite. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a combustión cuenta con un caudal mínimo de 30.000 m3/h con prueba AMCA. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado del fabricante del bien que indique marca y modelo del motor del ventilador a combustión ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que informe si el bien ofertado cuenta con alternativas de colores o color único. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que en caso de que el bien ofertado deba contar con puesta en marcha, esta será realizada después de la liberación por la Aduana. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico contará con enchufe tipo Legrand modelo P17, con IP 44 como mínimo y cable de mínimo 2 metros de largo. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico funcionará con corriente alterna de 220 volt y 50 Hz. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador eléctrico cuenta con un caudal mínimo de 20.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador a batería cuente con certificación IP66. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a batería cuenta con un caudal mínimo de 15.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a combustión funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de combustible. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total del equipo, sin combustible y sin accesorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a batería funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de carga de la batería. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 3
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | Las dimensiones del ventilador, deben permitir que entre en las cajoneras de un carro de bomberos estándar. Se debe incluir un plano digital del equipo, señalando sus dimensiones de alto, ancho y fondo. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con armazón o bastidor que lo proteja de golpes y asas que permitan su transporte. | OBLIGATORIO
| El ventilador debe tener certificación IP66 o superior. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe incorporar un cargador dentro de la oferta. | OBLIGATORIO
| El equipo debe traer una batería. | OBLIGATORIO
| El equipo debe incluir una batería extra de respaldo. | OBLIGATORIO
| El equipo debe tener la capacidad de realizar el cambio de batería en contexto de emergencias, sin la necesidad de ninguna herramienta. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia, certificado por el fabricante. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El ventilador debe tener un caudal mínimo de 15.000 m3/h. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Las instrucciones en español de operaciones deben estar incorporadas en el equipo, ya sea por medio de adhesivos o grabados. | OBLIGATORIO
| Se debe indicar si el equipo tiene alternativas de colores para sus equipos, así como sus opcionales. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Construcción | Certificado que acredite que el diagrama presentado de manera digital, entrega detalladamente en centímetros las dimensiones del bien ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el bien ofertado cuente con sistema de seguridad que impida el arranque del ventilador con bajo nivel de aceite. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el nivel de presión sonora en dB a un metro de distancia. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a combustión cuenta con un caudal mínimo de 30.000 m3/h con prueba AMCA. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado del fabricante del bien que indique marca y modelo del motor del ventilador a combustión ofertado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que informe si el bien ofertado cuenta con alternativas de colores o color único. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que en caso de que el bien ofertado deba contar con puesta en marcha, esta será realizada después de la liberación por la Aduana. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico contará con enchufe tipo Legrand modelo P17, con IP 44 como mínimo y cable de mínimo 2 metros de largo. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador eléctrico funcionará con corriente alterna de 220 volt y 50 Hz. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador eléctrico cuenta con un caudal mínimo de 20.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite que el ventilador a batería cuente con certificación IP66. | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite que el ventilador a batería cuenta con un caudal mínimo de 15.000 m3/h con prueba AMCA | En original, emitido por el fabricante del bien y acompañador por el certificado de laboratorio independiente.
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a combustión funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de combustible. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total del equipo, sin combustible y sin accesorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite la autonomía del ventilador a batería funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de carga de la batería. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos (hidden)
|  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CONTENIDO SOBRE N°1 |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1 | Identificación del oferente. Firma simple del representante legal del oferente.
2 | Declaración jurada de aceptación de bases. Firma autorizada ante notario en Chile del representante legal del oferente.
3 | Boleta de garantía de seriedad de la oferta
4 | Comprobante oferta mercado público.
5 | Planilla de Cumplimiento. Firma simple del representante legal del oferente.
6 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en el extranjero: en original apostillado.
7 | Certificado de servicio técnico autorizado emitido por el FABRICANTE o REPRESENTANTE en Chile. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
8 | Certificado de origen del producto emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
9 | Oferta Técnica, Documento debe estar foliado en todas sus páginas.
10 | Listado valorizado de costos de reparación y reposición.
11 | Medio de almacenaje electrónico (pendrive) Los documentos deben ser acompañados con las formalidades exigidas en las bases de licitación. Además, los archivos deben ser guardados con la nomenclatura indicada expresamente en la presente cláusula y su resolución debe ser clara y con buena definición.
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS modelo 1
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 30 2023 VENTILADORES EXTRACTORES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Caudal | Cantidad de aire movido por el equipo medida en metros cúbicos/hora. El caudal que se considerará será el informado mediante certificado detallado en el punto N°6.4.
Autonomía | Autonomía del equipo funcionando a máxima capacidad de combustible, certificado. Los valores que se tomarán para la evaluación de este punto, deberán ser informados en certificado según lo detallado en el punto N°6.13.
Peso | Peso del equipo sin sus accesorios. Los valores que se tomarán para la evaluación de este punto, deberán ser informados en certificado según lo detallado en el punto N°6.14.

## DATOS TECNICOS modelo 2
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 30 2023 VENTILADORES EXTRACTORES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Caudal | Cantidad de aire movido por el equipo medida en metros cúbicos/hora. El caudal que se considerará será el informado mediante certificado detallado en el punto N°6.10.
Peso | Los valores que se tomarán para la evaluación de este punto, deberán ser informados en certificado según lo detallado en el punto N°6.14.
Inclinación | El equipo cuenta con sistema que gradué y regule la inclinación.

## DATOS TECNICOS modelo 3
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 30 2023 VENTILADORES EXTRACTORES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Caudal | Cantidad de aire movido por el equipo medida en metros cúbicos/hora. El caudal que se considerará será el informado mediante certificado detallado en el punto N°6.12.
Peso | Los valores que se tomarán para la evaluación de este punto, deberán ser informados en certificado según lo detallado en el punto N°6.14.
Autonomía | Autonomía del equipo funcionando a máxima capacidad de ventilación y máxima capacidad de carga. Los valores que se tomarán para la evaluación de este punto, deberán ser informados en certificado según lo detallado en el punto N°6.15.