## REQUSITOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El interior de la manguera debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacio o ángulos reducidos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe contar con unión Storz DIN-C instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Debe contar con alto grado de resistencia y protección: - Abrasión, ácidos, productos químicos y todo tipo de aceite. - Resistencia a la llama. - Sin mantenimiento después de su uso (no será necesario secado). La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe ser de doble chaqueta. | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe contar con una construcción que haga fácil su enrollado. | OBLIGATORIO
| Las características y presiones mínimas de las mangueras aceptadas serán las siguientes Se aceptará una tolerancia de un 5% negativo (por debajo) para los parámetros de presión solicitados. En caso de existir una diferencia entre la presión soportada por el cuerpo de la manguera y la unión, deberá ser indicada en la Oferta Técnica, indicando y detallando las presiones máximas toleradas por la unión. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones Storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. No serán aceptadas uniones embarriladas con alambre. | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 15 metros de largo sin considerar las uniones. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTANCIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma NFPA 1961 2020. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite la tecnología que evite estrangulación en ángulos reducidos. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite si la unión STORZ DIN fue instalada en fábrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el alto grado de resistencia y protección solicitado en los puntos obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que la manguera mantiene su flexibilidad a temperaturas ambientes de -30°C. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite las presiones toleradas identificadas como: - Presión de servicio - Presión de prueba - Presión de ruptura Y el cumplimiento de los mínimos solicitados como valores obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el largo de la manguera es de 15 metros | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera seca, incluyendo uniones. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera desaguada, incluyendo uniones | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El interior de la manguera debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacio o ángulos reducidos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe contar con unión Storz DIN-B instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Debe contar con alto grado de resistencia y protección: - Abrasión, ácidos, productos químicos y todo tipo de aceite. - Resistencia a la llama. - Sin mantenimiento después de su uso (no será necesario secado). La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe ser de doble chaqueta. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe contar con una construcción que haga fácil su enrollado. | OBLIGATORIO
| Las características y presiones mínimas de las mangueras aceptadas serán las siguientes Se aceptará una tolerancia de un 5% negativo (por debajo) para los parámetros de presión solicitados. En caso de existir una diferencia entre la presión soportada por el cuerpo de la manguera y la unión, deberá ser indicada en la Oferta Técnica, indicando y detallando las presiones máximas toleradas por la unión. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones Storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. No serán aceptadas uniones embarriladas con alambre. | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 15 metros de largo sin considerar las uniones. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTANCIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma NFPA 1961 2020. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite la tecnología que evite estrangulación en ángulos reducidos. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite si la unión STORZ DIN fue instalada en fábrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el alto grado de resistencia y protección solicitado en los puntos obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que la manguera mantiene su flexibilidad a temperaturas ambientes de -30°C. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite las presiones toleradas identificadas como: - Presión de servicio - Presión de prueba - Presión de ruptura Y el cumplimiento de los mínimos solicitados como valores obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el largo de la manguera es de 15 metros | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera seca, incluyendo uniones. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera desaguada, incluyendo uniones | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 3
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El interior de la manguera debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacio o ángulos reducidos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe contar con unión Storz DIN-A instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Debe contar con alto grado de resistencia y protección: - Abrasión, ácidos, productos químicos y todo tipo de aceite. - Resistencia a la llama. - Sin mantenimiento después de su uso (no será necesario secado). La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe contar con una construcción que haga fácil su enrollado. | OBLIGATORIO
| Las características y presiones mínimas de las mangueras aceptadas serán las siguientes Se aceptará una tolerancia de un 5% negativo (por debajo) para los parámetros de presión solicitados. En caso de existir una diferencia entre la presión soportada por el cuerpo de la manguera y la unión, deberá ser indicada en la Oferta Técnica, indicando y detallando las presiones máximas toleradas por la unión. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones Storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. No serán aceptadas uniones embarriladas con alambre. | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 5, 10 y 15 metros de largo sin considerar las uniones. La selección del largo de la manguera, dependerá de la determinación del departamento técnico. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTANCIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma NFPA 1961 2020. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite la tecnología que evite estrangulación en ángulos reducidos. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite si la unión STORZ DIN fue instalada en fábrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el alto grado de resistencia y protección solicitado en los puntos obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que la manguera mantiene su flexibilidad a temperaturas ambientes de -30°C. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite las presiones toleradas identificadas como: - Presión de servicio - Presión de prueba - Presión de ruptura Y el cumplimiento de los mínimos solicitados como valores obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el largo de la manguera es de 15 metros | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera seca, incluyendo uniones. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera desaguada, incluyendo uniones | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 4
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El interior de la manguera debe contar con tecnología que evite su estrangulación en espacio o ángulos reducidos. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe contar con unión Storz DIN-C instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Debe contar con alto grado de resistencia y protección: - Abrasión, ácidos, productos químicos y todo tipo de aceite. - Resistencia a la llama. - Sin mantenimiento después de su uso (no será necesario secado). La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El bien ofertado debe mantener su flexibilidad a temperaturas ambiente de -30°C. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| La manguera debe ser de una chaqueta. | OBLIGATORIO
| La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Las características y presiones mínimas de las mangueras aceptadas serán las siguientes Se aceptará una tolerancia de un 5% negativo (por debajo) para los parámetros de presión solicitados. En caso de existir una diferencia entre la presión soportada por el cuerpo de la manguera y la unión, deberá ser indicada en la Oferta Técnica, indicando y detallando las presiones máximas toleradas por la unión. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con uniones Storz de fácil operación para la reparación o recuperación de la manguera. No serán aceptadas uniones embarriladas con alambre. | OBLIGATORIO
| Las mangueras deben contar con un largo de 15 metros de largo sin considerar las uniones. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTANCIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorios independientes que acrediten el cumplimiento de la norma NFPA 1961 2020. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite la tecnología que evite estrangulación en ángulos reducidos. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite si la unión STORZ DIN fue instalada en fábrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el alto grado de resistencia y protección solicitado en los puntos obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que la manguera mantiene su flexibilidad a temperaturas ambientes de -30°C. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado de laboratorio independiente que acredite las presiones toleradas identificadas como: - Presión de servicio - Presión de prueba - Presión de ruptura Y el cumplimiento de los mínimos solicitados como valores obligatorios. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el largo de la manguera es de 15 metros | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera seca, incluyendo uniones. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite el peso total de una manguera desaguada, incluyendo uniones | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | La unión de la manguera debe ser aluminio no poroso, anticorrosivos y de alta resistencia | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos (hidden)
|  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CONTENIDO SOBRE N°1 |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1 | Identificación del oferente. Firma simple del representante legal del oferente.
2 | Declaración jurada de aceptación de bases. Firma autorizada ante notario en Chile del representante legal del oferente.
3 | Boleta de garantía de seriedad de la oferta
4 | Comprobante oferta mercado público.
5 | Planilla de Cumplimiento. Firma simple del representante legal del oferente.
6 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en el extranjero: en original apostillado.
7 | Certificado de servicio técnico autorizado emitido por el FABRICANTE o REPRESENTANTE en Chile. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
8 | Certificado de origen del producto emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
9 | Oferta Técnica, Documento debe estar foliado en todas sus páginas.
10 | Listado valorizado de costos de reparación y reposición.
11 | Medio de almacenaje electrónico (pendrive) Los documentos deben ser acompañados con las formalidades exigidas en las bases de licitación. Además, los archivos deben ser guardados con la nomenclatura indicada expresamente en la presente cláusula y su resolución debe ser clara y con buena definición.
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 33 2023 MANGUERAS ITEM N°1
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso sin uso | Peso de una manguera de 15 metros de largo seca y sin uso, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.8 de estas bases técnicas.
Peso posterior a llenado. | Peso de una manguera de 15 metros de largo, la cual ha sido presurizada con agua y posteriormente desaguada, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.9 de estas bases técnicas.
Presión de servicio. | Presión de servicio máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión de prueba. | Presión de prueba máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión ruptura. | Presión de ruptura máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.

## DATOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 33 2023 MANGUERAS ITEM N°2
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso sin uso | Peso de una manguera de 15 metros de largo seca y sin uso, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.8 de estas bases técnicas.
Peso posterior a llenado. | Peso de una manguera de 15 metros de largo, la cual ha sido presurizada con agua y posteriormente desaguada, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.9 de estas bases técnicas.
Presión de servicio. | Presión de servicio máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión de prueba. | Presión de prueba máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión ruptura. | Presión de ruptura máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.

## DATOS TECNICOS modelo 3
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 33 2023 MANGUERAS ITEM N°3
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso sin uso | Peso de una manguera de 15 metros de largo seca y sin uso, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.8 de estas bases técnicas.
Peso posterior a llenado. | Peso de una manguera de 15 metros de largo, la cual ha sido presurizada con agua y posteriormente desaguada, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.9 de estas bases técnicas.
Presión de servicio. | Presión de servicio máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión de prueba. | Presión de prueba máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión ruptura. | Presión de ruptura máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.

## DATOS TECNICOS modelo 4
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 33 2023 MANGUERAS ITEM N°4
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso sin uso | Peso de una manguera de 15 metros de largo seca y sin uso, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.8 de estas bases técnicas.
Peso posterior a llenado. | Peso de una manguera de 15 metros de largo, la cual ha sido presurizada con agua y posteriormente desaguada, declarado por el fabricante mediante formato de certificado solicitado en el punto 6.9 de estas bases técnicas.
Presión de servicio. | Presión de servicio máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión de prueba. | Presión de prueba máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.
Presión ruptura. | Presión de ruptura máxima tolerable. La presión evaluada será la informada mediante formato de documento especificado en el punto 6.6 de estas bases técnicas.