## REQUSITOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El pitón debe ser certificado NFPA 1964 2018, o edición de la norma vigente al momento de la orden de compra. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe estar construido en su cuerpo principal en aluminio anodizado. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con unión Storz DIN-C instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con asa tipo pistola. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con un desalojo variable, el cual puede ser regulado con la mano, desde 30 GPM hasta 200 GPM. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con selector de patrón de chorro, de los cuales debe ser capaz de formar chorro compacto, media neblina y neblina. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con sistema FLUSH en el selector de caudales. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma NFPA 1964 2018, o edición de la norma vigente al momento de la orden de compra. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite que el cuerpo principal del pitón se encuentre construido con aluminio anodizado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 30 GPM a 200 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-C instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 90 GPM a 250 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-B instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 30 GPM hasta 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 90 GPM hasta 250 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón regulable cuente con sistema flush en el selector de caudales. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón smooth bore con unión Storz DIN-C alcance un caudal mínimo de 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón puede ser utilizado para aplicar espuma. Este certificado será obligatorio para obtener el puntaje en la tabla respectiva, de lo contrario, obtendrá 0 puntos. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El pitón debe ser certificado NFPA 1964 2018, o edición de la norma vigente al momento de la orden de compra. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe estar construido en su cuerpo principal en aluminio anodizado. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con unión Storz DIN-B instalada de fábrica. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con asa tipo pistola. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con un desalojo variable, el cual puede ser regulado con la mano, desde 90 GPM hasta 250 GPM. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con selector de patrón de chorro, de los cuales debe ser capaz de formar chorro compacto, media neblina y neblina. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con sistema FLUSH en el selector de caudales. | OBLIGATORIO
| La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma NFPA 1964 2018, o edición de la norma vigente al momento de la orden de compra. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite que el cuerpo principal del pitón se encuentre construido con aluminio anodizado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 30 GPM a 200 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-C instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 90 GPM a 250 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-B instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 30 GPM hasta 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 90 GPM hasta 250 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón regulable cuente con sistema flush en el selector de caudales. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón smooth bore con unión Storz DIN-C alcance un caudal mínimo de 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón puede ser utilizado para aplicar espuma. Este certificado será obligatorio para obtener el puntaje en la tabla respectiva, de lo contrario, obtendrá 0 puntos. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 3
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El pitón debe estar construido en su cuerpo principal en aluminio anodizado. | OBLIGATORIO
| La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe contar con unión Storz DIN-C instalada de fábrica. | OBLIGATORIO
| La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El pitón debe alcanzar como mínimo 200 GPM. | OBLIGATORIO
| La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma NFPA 1964 2018, o edición de la norma vigente al momento de la orden de compra. En el punto que sea señalado como obligatorio. | Apostillados, traducidos al idioma español
Construcción | Certificado que acredite que el cuerpo principal del pitón se encuentre construido con aluminio anodizado. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 30 GPM a 200 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-C instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón de 90 GPM a 250 GPM cuenta y contará con unión Storz DIN-B instalada en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 30 GPM hasta 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón contará con un desalojo variable, el cual será regulado con la mano, sin necesidad de utilizar alguna herramienta, con un rango desde 90 GPM hasta 250 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón regulable cuente con sistema flush en el selector de caudales. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón smooth bore con unión Storz DIN-C alcance un caudal mínimo de 200 GPM. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el pitón puede ser utilizado para aplicar espuma. Este certificado será obligatorio para obtener el puntaje en la tabla respectiva, de lo contrario, obtendrá 0 puntos. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos (hidden)
|  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CONTENIDO SOBRE N°1 |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1 | Identificación del oferente. Firma simple del representante legal del oferente.
2 | Declaración jurada de aceptación de bases. Firma autorizada ante notario en Chile del representante legal del oferente.
3 | Boleta de garantía de seriedad de la oferta
4 | Comprobante oferta mercado público.
5 | Planilla de Cumplimiento. Firma simple del representante legal del oferente.
6 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en el extranjero: en original apostillado.
7 | Certificado de servicio técnico autorizado emitido por el FABRICANTE o REPRESENTANTE en Chile. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
8 | Certificado de origen del producto emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
9 | Oferta Técnica, Documento debe estar foliado en todas sus páginas.
10 | Listado valorizado de costos de reparación y reposición.
11 | Medio de almacenaje electrónico (pendrive) Los documentos deben ser acompañados con las formalidades exigidas en las bases de licitación. Además, los archivos deben ser guardados con la nomenclatura indicada expresamente en la presente cláusula y su resolución debe ser clara y con buena definición.
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 38 2023 PITONES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso | Peso del pitón completo, pesado en dependencias del Departamento Técnico.
Espuma | El pitón puede ser utilizado para aplicar espuma. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación.
Garantía | El tiempo considerado para esta evaluación, corresponde a la extensión por sobre lo mínimo exigido. El tiempo máximo es de 5 años.

## DATOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 38 2023 PITONES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso | Peso del pitón completo, pesado en dependencias del Departamento Técnico.
Espuma | El pitón puede ser utilizado para aplicar espuma. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación.
Garantía | El tiempo considerado para esta evaluación, corresponde a la extensión por sobre lo mínimo exigido. El tiempo máximo es de 5 años.

## DATOS TECNICOS modelo 3
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 38 2023 PITONES
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso | Peso del pitón completo, pesado en dependencias del Departamento Técnico.
Garantía | El tiempo considerado para esta evaluación, corresponde a la extensión por sobre lo mínimo exigido. El tiempo máximo es de 5 años.