## REQUSITOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El equipo debe ser fabricado en aleación de aluminio, de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Las válvulas deben contar con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnología similar para trabajo pesado de Bomberos de Chile. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con llaves de palanca de ¼ de vuelta, con la superficie suficiente para que pueda ser operada por un bombero con guantes estructurales. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con uniones STORZ instaladas en fábrica, considerando la configuración DIN B-C-C. | OBLIGATORIO
| En donde la unión DIN – B sea de entrada, y las uniones DIN – C, sean las salidas. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con puntos de apoyo en la parte inferior. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Construcción | Certificado que acredite que el equipo será fabricado en aleación de aluminio de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el equipo contará con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnología similar para trabajo pesado de Bomberos de Chile. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que las uniones STORZ serán instaladas en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## REQUSITOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MATERIAL MENOR |  |  | RG-02 PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Oferente | El oferente puede ser el fabricante o un representante de éste. La documentación requerida se encuentra determinada en bases administrativas. | OBLIGATORIO
Construcción | El equipo debe ser fabricado en aleación de aluminio, de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| Las válvulas deben contar con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnología similar para trabajo pesado de Bomberos de Chile. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con llaves de palanca de ¼ de vuelta, con la superficie suficiente para que pueda ser operada por un bombero con guantes estructurales. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con uniones STORZ instaladas en fábrica, considerando la configuración DIN B-C-B-C. En donde la unión DIN – B sea de entrada, y las uniones DIN – C, sean las salidas. La forma de cumplimiento se encuentra indicada en el punto N°6. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA” de estas bases de licitación. | OBLIGATORIO
| El equipo debe contar con puntos de apoyo en la parte inferior. | OBLIGATORIO
GARANTÍAS DE FABRICACIÓN |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Plazo de garantía | El plazo mínimo de garantía aceptado será de 3 años a partir de la recepción del bien en el centro de distribución. | OBLIGATORIO
| El plazo de garantía deberá presentare en años completos, no pudiendo entregar garantías parciales. | OBLIGATORIO
Control de calidad. | Los bienes adjudicados deberán corresponder a la calidad ofertada por el proveedor en su propuesta, lo cual será respaldado por la documentación respectiva. | OBLIGATORIO
Garantía de los bienes | La extensión de la garantía técnica y el procedimiento para exigirla, se ajustará a lo dispuesto en el artículo N° 20 y siguientes de la Ley N° 19.496, que “Establece Normas sobre protección de los derechos de los consumidores”, entendiéndose que Bomberos de Chile tiene la condición de consumidor o usuario y el período de duración deberá ser el exigido en las bases técnicas. Lo anterior, sin perjuicio de las garantías que ofrezcan los proveedores, de acuerdo a las extensiones que tengan consideradas para los bienes o especies, las que deberán ser expresamente determinadas en las ofertas que presenten. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a la garantía | El oferente debe informar el procedimiento para acceder a la garantía | OBLIGATORIO
SERVICIO TÉCNICO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Tipo de Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica. | OBLIGATORIO
| Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. | OBLIGATORIO
Procedimiento para acceder a Servicio Técnico | Se requiere acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente del bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
Falla del producto | En caso que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo. | OBLIGATORIO
MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Mantención | En caso que los bienes a ofertar requieran mantención debe informar el procedimiento para acceder a éste. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos. | OBLIGATORIO
| El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. | OBLIGATORIO
| En caso que los bienes requieran mantención, éstas deben ser valorizadas en pesos chilenos. | OBLIGATORIO
Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar. Adicionalmente, las condiciones de secado. | OBLIGATORIO
Almacenamiento | El oferente debe indicar la forma de almacenamiento de los bienes. | OBLIGATORIO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA |  |  | Cumple | Forma de Cumplimiento | Pagina
Construcción | Certificado que acredite que el equipo será fabricado en aleación de aluminio de primera fundición y tratado térmicamente o tecnología similar en peso y resistencia. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que acredite que el equipo contará con bola de noryl, plástico de alta resistencia, aluminio o tecnología similar para trabajo pesado de Bomberos de Chile. | En original, emitido por el fabricante del bien
Construcción | Certificado que las uniones STORZ serán instaladas en fabrica. | En original, emitido por el fabricante del bien
NOTA | Esta planilla es solo de auto chequeo de los requisitos obligatorios, que debe incorporar el oferente en la oferta técnica.

## Requisitos Administrativos (hidden)
|  | PLANILLA DE CUMPLIMIENTO MATERIAL MENOR |  |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:01/03/2017
CONTENIDO SOBRE N°1 |  |  | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PAGINA
1 | Identificación del oferente. Firma simple del representante legal del oferente.
2 | Declaración jurada de aceptación de bases. Firma autorizada ante notario en Chile del representante legal del oferente.
3 | Boleta de garantía de seriedad de la oferta
4 | Comprobante oferta mercado público.
5 | Planilla de Cumplimiento. Firma simple del representante legal del oferente.
6 | Certificado de distribuidor autorizado emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en el extranjero: en original apostillado.
7 | Certificado de servicio técnico autorizado emitido por el FABRICANTE o REPRESENTANTE en Chile. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
8 | Certificado de origen del producto emitido por el FABRICANTE. Documento emitido en Chile: firma autorizada ante notario en territorio nacional; Documento emitido en el extranjero: en original apostillado
9 | Oferta Técnica, Documento debe estar foliado en todas sus páginas.
10 | Listado valorizado de costos de reparación y reposición.
11 | Medio de almacenaje electrónico (pendrive) Los documentos deben ser acompañados con las formalidades exigidas en las bases de licitación. Además, los archivos deben ser guardados con la nomenclatura indicada expresamente en la presente cláusula y su resolución debe ser clara y con buena definición.
El oferente debera completar de igual forma la hoja "Requisitos Técnicos" y la hoja "Datos"

## DATOS TECNICOS modelo 1
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 41/2023 GEMELOS
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso | Peso del bien ofertado completo, pesado en dependencias del Departamento Técnico.
Sellos de uniones. | El bien ofertado cuenta con sellos de repuesto (mínimo un juego de repuesto) para las uniones, de la misma construcción y materialidad de los están que instalados en el bien ofertado.

## DATOS TECNICOS modelo 2
| PLANILLA DE CUMPLIMIENTO |  | RG-02-PC-12 Versión: 00 Fecha:10/12/2022
BASES TÉCNICAS PARA LICITACION PÚBLICA N° 41/2023 TRIFURCA
TABLA DE DATOS
EXIGENCIAS LICITACIÓN |  | DATO | PAGINA
Peso | Peso del bien ofertado completo, pesado en dependencias del Departamento Técnico.
Sellos de uniones. | El bien ofertado cuenta con sellos de repuesto (mínimo un juego de repuesto) para las uniones, de la misma construcción y materialidad de los que están instalados en el bien ofertado.