## Requisitos generales
1. REQUISITOS GENERALES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2026 - CONTRATO MARCO SUMINISTRO ERA EN PARA BOMBEROS DE CHILE
N° | REQUERIMIENTO | CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PÁGINA
1.0 | Requisitos Generales de la Oferta | En el presente documento se establecen las especificaciones técnicas mínimas obligatorias exigidas para la adquisición del bien objeto de la presente licitación, desde luego la oferta presentada puede superar lo aquí solicitado. Los bienes por licitar serán los siguientes: Equipo de respiración autocontenida EN 137:2006 (tipo 2). Para que la propuesta sea evaluada desde el punto de vista técnico, deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones y requerimientos consignados en las bases administrativas. El oferente será responsable de verificar que su propuesta sea presentada de acuerdo con lo requerido en las bases y sus anexos.
1.1 | Manuales de los bienes | Debe acompañar manuales o descriptivos técnicos en idioma español sin formalidad alguna, de preferencia en un código QR que direccione al manual digital.
1.2 | Garantías de fabricación | Los bienes deben estar cubiertos por una garantía mínima de 3 años a partir de la recepción del bien en el Centro de Distribución de Bomberos de Chile, relativa a defectos de fabricación o transporte. Las garantías deben ser presentadas en años completos. En caso de que se determine que la falla del producto es por defectos de fabricación o por responsabilidad del oferente, se debe proceder al reemplazo del bien por uno nuevo.
1.2.a | Procedimiento para acceder a Garantía | Se debe acompañar un documento que informe el procedimiento de cómo acceder a la garantía correspondiente al bien adquirido, los plazos establecidos y el alcance exacto de la cobertura. Este documento debe ser idéntico al que se incorporará en los bienes adquiridos.
1.3 | Servicio Técnico | El oferente debe contar con servicio técnico especializado para la revisión y reemplazo que pueda requerir el bien ofertado, lo que debe detallar claramente en su oferta técnica, incluyendo certificados del personal capacitado para estas funciones. Debe incluir el diagnóstico de los bienes licitados. Incluyendo listado valorizado de mantenciones exigidas por norma.
1.4 | Mantención | El oferente debe informar la pauta de mantenimiento a las que debe ser sometido el bien presentado, si es que corresponde, y los materiales necesarios para realizarla, señalando claramente la periodicidad con la que se debe realizar. En caso de que estas mantenciones tengan costos asociados y deban ser realizadas bajo condiciones especiales, se debe ofertar como opcional en moneda nacional, además de informar el procedimiento para acceder a éste.
1.5 | Limpieza | El oferente debe informar el procedimiento de limpieza de los bienes, indicando los tipos de detergentes posibles de aplicar, disponibles en el mercado nacional. Adicionalmente, las condiciones de secado.
2.A | Obligaciones del Proveedor Adjudicado - Muestra y Manuales | Una vez realizada la notificación de adjudicación, el proveedor adjudicado, deberá hacer llegar en un plazo de 60 días lo siguiente: Una muestra completa del producto adjudicado a las dependencias de la Junta Nacional de Bomberos de Chile. Esta muestra corresponderá a un equipo de respiración completo, (arnés, cilindro y máscara talla L). La muestra del producto adjudicado quedará en poder de la Junta Nacional de Bomberos, las cuales se usarán para verificar los bienes adquiridos con la oferta. La muestra será devuelta una vez finalizado el contrato; y, Manuales físicos individuales por cada bien o puede incluir un código QR que direccione al manual digital.
2.B | Obligaciones del Proveedor Adjudicado - Formalidad Documental | Todos los documentos descritos como documentación técnica exigida deberán respetar la formalidad exigida para el proceso de evaluación técnica. Una vez el o los proveedores adjudicados sean notificados, tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles para entregar todos los documentos exigidos en la siguiente formalidad: Apostillado, traducido al idioma español.

## Especificaciones Técnicas
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDA EN 137:2006 (TIPO 2) CIRCUITO ABIERTO, EN 136 Y EN 12245
N° | ÍTEM | CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS | CONDICIÓN | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PÁGINA
1.1 | 1.1. General | Equipo de respiración autocontenido certificado bajo normas EN 137:2006 (tipo 2) circuito abierto, EN 136 y EN 12245, o cual se encuentre vigente al momento de la orden de compra. | OBLIGATORIO
1.2.1.1 | 1.2.1. Componentes - Composición | El bien ofertado debe estar compuesto por: • Máscara certificada EN 136 clase 3, edición vigente a la orden de compra. • Cilindro de aire comprimido EN 12245 desde tipo 3, edición vigente a la orden de compra. • Arnés ergonométrico ajustable. | OBLIGATORIO
1.2.1.2 | 1.2.1. Componentes - Certificación EN 137 | El bien ofertado deberá contar con certificación EN 137:2006 o edición vigente al año correspondiente a la orden de compra. | OBLIGATORIO
1.2.1.3 | 1.2.1. Componentes - Máscara EN 136 clase 3 | Máscara certificada EN 136 clase 3: • Podrá contar con head-up display (HUD), el cual indique presión de aire del sistema/cilindro. • Las máscaras podrán contar con talla S, M y L. En caso de incluirlas, deberá entregar diagrama que indique como se miden las máscaras y sus respectivas medidas. • Deberá contar con campo visual panorámico certificado conforme a la norma EN 136, sin distorsiones ópticas. El cumplimiento de esta exigencia mínima se acreditará con la certificación EN 136. La mayor cobertura de campo visual por sobre dicho mínimo se evaluará conforme a la Tabla de Puntaje, sobre la base del porcentaje de campo visual certificado. • La máscara debe contar con arnés ajustable por el usuario. | OBLIGATORIO
1.2.1.4 | 1.2.1. Componentes - Cilindro EN 12245 | Cilindro de aire comprimido EN 12245 desde tipo 3: • El bien ofertado deberá contar con una presión nominal de trabajo de 300 bar. • El bien ofertado deberá contar al menos, con una capacidad volumétrica de al menos 6 litros. • El bien ofertado deberá contar con un manómetro de lectura de presión incorporado en la válvula del cilindro. • El bien ofertado deberá contar con el logo de Bomberos de Chile en el cilindro de aire comprimido en todas las unidades adquiridas, lugar y tamaño a definir en la oferta técnica. (logo: www.bomberos.cl/bomberos_2017/licitaciones/logobomberos.jpg). Este logo deberá estar fijado con una técnica que impida ser removido, no siendo aceptado autoadhesivos. | OBLIGATORIO
1.2.1.5 | 1.2.1. Componentes - Arnés ergonométrico | Arnés ergonométrico ajustable: • En el arnés deberá contar con la frase "BOMBEROS DE CHILE" en todas las unidades adquiridas, lugar y tamaño a definir en la oferta técnica. • Correas de hombros acolchadas. • El bien ofertado deberá contar con sistema de alerta personal (PASS) y alarma de no movimiento. | OBLIGATORIO
1.2.1.6 | 1.2.1. Componentes - Seguridad Intrínseca ATEX | Todos los componentes electrónicos que cuente el equipo deberán cumplir requisitos de seguridad intrínseca para atmosferas explosivas con certificaicón ATEX o similar, otorgada por un laboratorio externo. Se debe indicar que normativas cumple y adjuntar sus respectivos certificados. | OBLIGATORIO
1.2.1.7 | 1.2.1. Componentes - Operación Mandos | Todos los botones o mandos que cuente el equipo deberán ser operados con guantes estructurales de trabajo. | OBLIGATORIO
1.2.1.8 | 1.2.1. Componentes - Sistema Redundante de Alarmas | El sistema redundante de alarmas (neumático y digital) no será obligatorio; se aceptará una única alarma acústica conforme a EN 137:2006. La redundancia opcional. | OBLIGATORIO
1.2.1.9 | 1.2.1. Componentes - Ensayos EN 137:2006 | Se deberá entregar los resultados obtenidos por el bien ofertado en los ensayos descritos en el punto 7.4 y sus respectivos subpuntos, contenidos en la norma EN 137:2006. | OBLIGATORIO
1.2.1.10 | 1.2.1. Componentes - Regulador / Botón Purga | El regulador (conexión a máscara) deberá contar con botón de purga manual, operable con guantes estructurales para bomberos. | OBLIGATORIO
1.2.2.1 | 1.2.2. Opcionales - Generalidades y Catálogo | Se debe indicar si el opcional corresponde a un cambio de un ítem o se agregará otro, a su vez, se deben indicar sus respectivos valores individuales. Se podrá ofertar los siguientes opcionales: • Accesorios telemétricos, con set o equipos listos para uso. • Accesorio de conexión rápida entre máscara y casco EN 443. • Accesorios complementarios para el EPP. | OPCIONAL
1.2.2.2 | 1.2.2. Opcionales - Criterios de Aceptación | La aceptación de los ítems presentados como opcionales, dependerá de la aceptación por parte del departamento técnico de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, para esto se considerará: • Todos los opcionales propuestos se encuentren certificados para el bien ofertado. • Los opcionales propuestos no deberán alterar la certificaicón EN 137:2006, EN 136 ni EN 12245 del equipo base, ni modificar los componentes sujetos a dichas certificaciones (máscara, regulador, cilindro y válvula). • Que los opcionales sean de interés de Bomberos de Chile. | OPCIONAL

## Documentación
3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA
IV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2026
N° | OBJETIVO | DOCUMENTO EXIGIDO | FORMALIDAD | CUMPLE | FORMA DE CUMPLIMIENTO | PÁGINA
1 | Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma EN 137:2006 (tipo 2) | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
2 | Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma EN 136 clase 3. | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
3 | Cumplimiento normativo | Certificado de laboratorio independiente que acredite el cumplimiento de la norma EN 12245 tipo 3 o tipo 4. | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
4 | Construcción | Certificado emitido por el fabricante, indicando la garantía ofertada por sobre el mínimo exigido. | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
5 | Construcción | Certificado emitido por el fabricante, indicando la fuente de poder del equipo. | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
6 | Construcción | Certificado emitido por el fabricante indicando la fuente de poder del equipo. Este documento será exigible únicamente cuando el equipo ofertado incorpore batería o componentes que generen o entreguen energía eléctrica. Los equipos íntegramente neumáticos o mecánicos quedarán exentos de presentarlo, debiendo declarar por escrito dicha condición. | Copia del certificado con firma simple del representante legal del fabricante.
7 | Oferta técnica | Manuales de los bienes | Sin formalidad

## Tabla de puntaje
4. TABLA DE PUNTAJE PARA LICITACIÓN PÚBLICA 03/2026
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDA EN 137:2006 (TIPO 2)
N° | EXIGENCIAS DE LA LICITACIÓN | DETALLE DE EVALUACIÓN | CONDICIÓN | PUNTAJE MÁX. | VALOR OFERTADO | PUNTAJE OBTENIDO | PÁGINA
1 | Tallas disponibles de máscara | Se asignarán 10 puntos por cada talla de máscara ofertada y certificada (S,M, L), con un máximo de 30 puntos. Las mascaras universales son el requisito mínimo y obtendrán 0 puntos. | - Talla universal únicamente: 0 puntos. - Talla universal +1 talla certificada (S, M o L): 10 puntos - Talla universal +2 tallas certificadas: 20 puntos. - Talla universal +3 tallas certificadas (S, M y L): 30 puntos. | 30
2 | Peso | Peso del equipo completo (máscara, arnés y cilindro vacío con su válvula), certificado por el fabricante, en gramos. El peso del equipo deberá ser entregado en certificado emitido por el fabricante indicado en gramos. | INVERSAMENTE PROPORCIONAL | 25
3 | Visión panorámica | Visión panorámica (cobertura ≥ 80% del campo visual natural), con tratamiento exterior anti-rayaduras e interior anti-empañamiento integrado de fábrica. | DIRECTAMENTE PROPORCIONAL | 25
4 | Garantía | Una garantía igual al mínimo exigido (3 años) obtendrá cero (0) puntos en este criterio; una garantía de 6 o más años obtendrá el puntaje máximo. | DIRECTAMENTE PROPORCIONAL | 20
TOTAL | TOTAL PUNTAJE TÉCNICO | SI CUMPLE = Puntaje total - SI NO CUMPLE = 0 Directamente proporcional = (Valor ofertado / Mayor valor ofertado) * Puntaje Inversamente proporcional = (Menor valor ofertado / Valor ofertado) * Puntaje | TOTAL | 100